Odpowiedzi na  zapytania dotyczące postępowania przetargowego na budowę kompleksu sportowego ,,Moje Boisko Orlik 2012”.

Odp. Pyt. 1.	Podstawą wyceny Wykonawcy jest projekt. Natomiast przedmiar stanowi materiał pomocniczy.

Odp. Pyt. 2. 	jw.

Odp. Pyt. 3.  Wykonawcę obowiązuje projekt i przedmiar.

Odp. Pyt. 4. 	Wyniki badań geotechnicznych gruntu zostały zamieszczone na stronie internetowej

Odp. Pyt. 5. Przypadki możliwe do przewidzenia ujęto w projekcie i przedmiarze. Niemożliwe do przewidzenia, a występujące w trakcie realizacji rozstrzyga inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem.

Odp. Pyt. 6. 	Proszę przyjąć poz. 3.8 obmiaru w wersji jak niżej:

- KNNR 6  - 0104-04 Warstwa odsączająca (podsypka) z piasku.

Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne w warstwach o gr. 20 cm.

1860,0 m2 x 2.

W pozycji tej zawarte jest uzupełnienie wykopu gruntami nośnymi  oraz podsypka pod kliniec kamienny (15 cm).

Pozycję 3.9 i 3.10 obmiaru proszę wykreślić.

Proszę przyjąć poz. 4.21 obmiaru w wersji jak niżej:

- KNNR 6  - 0104-04 Warstwa odsączająca (podsypka) z piasku.

Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne w warstwach o gr. 20 cm.

633.11 m2 x 2.

W pozycji tej zawarte jest uzupełnienie wykopu gruntami nośnymi oraz podsypka pod kliniec kamienny (15 cm).

Pozycję  4.22 i 4.23 obmiaru proszę wykreślić.

Odp. Pyt. 7. Średnica drutu: pionowa 6 mm, pozioma 8 mm.

Zabezpieczenia antykorozyjne – ocynkowane.

Odp. Pyt. 8. 	 Preferuje się piłkochwyty z siatki.

Odp. Pyt. 9.	  -  rura drenarska Ø 65 PE - ujęto w poz. 3.17 i poz. 4.32,

- wpust liniowy RECYFIX standard 100 typ 0,10 z rusztem 15 – ujęto

w poz. 4.27.

Odp. Pyt. 10. Nie przewiduje się.