Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wewnętrznej przebudowy istniejącej hydrantowej instalacji przeciwpożarowej dla budynku Zespołu Szkół w Lubrańcu, ul. Brzeska 51, 87-890 Lubraniec.

- Stan istniejący:

- brak instalacji hydrantowej w nowej części szkoły,

- w starej części są trzy hydranty na klatce schodowej na trzech kondygnacjach.

- brak zaworu "pierwszeństwa", woda na cele p-poż przechodzi przez wodomierz.

Należy zaprojektować:

- rozdzielenie instalacji bieżącej wody użytkowej od instalacji p-poż.

(obecnie od wody p-poż zrobione są przyłącza wody bieżącej)

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- projektu budowlano - wykonawczego w ilości 4 egzemplarzy (wersja papierowa oraz CD)

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 4 egzemplarzy (wersja papierowa oraz CD)

- kosztorysu inwestorskiego w ilości 4 egzemplarzy (wersja papierowa oraz CD)

- przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarzy (wersja papierowa oraz CD), zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 209, 
z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

- Załączniki: rzuty kondygnacji (piwnica, parter, piętro, poddasze) oraz plan ewakuacji budynku.