Inwestor:
Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek
	Wykonawca:

 

Przedmiar Nr: 1

Nazwa budowy: Starostwo Powiatowe we Włocławku
Obiekt: Modernizacja pomieszczeń biurowych na IV piętrze z efektem ekologicznym
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne wewnętrzne
Załączniki: 
Poziom cen kosztorysu: IV kwartał 2014r.

Sporządził:
Andrzej Filipczak

	Sprawdził:

	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Instalacje elektryczne - demontaż IV Piętro

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90401-070-020	Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych
krotność= 1,00

	szt	10,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90402-050-020	Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego
krotność= 1,00

	szt	21,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90501-050-020	Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych
krotność= 1,00

	szt	14,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90501-060-020	Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem
krotność= 1,00

	szt	6,00

2. Instalacje elektryczne - IV Piętro

1	2	3	4	5	
 5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51207-010-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła
krotność= 1,00

	m	340,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50205-010-040	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
krotność= 1,00

	m	125,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50205-010-040	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
krotność= 1,00

	m	215,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50111-020-040	Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu innym niż beton
krotność= 1,00

	m	78,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50212-010-040	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
krotność= 1,00

	m	105,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50301-110-020	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły
krotność= 1,00

	szt	19,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50302-010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze
krotność= 1,00

	szt	19,00
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50306-020-020	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50308-020-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2
krotność= 1,00

	szt	11,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50301-020-020	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły
krotność= 1,00

	szt	52,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50311-050-020	Osprzęt elektroinstalacyjny. Puszka osprzętowa - Polo Optima  adapter n/t  - Zestaw PEL
krotność= 1,00

	szt	52,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50308-020-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Gn. DATA - PEL
krotność= 1,00

	szt	26,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50308-020-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. PEL
krotność= 1,00

	szt	13,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50308-010-020	Gniazda komputerowe 2 x RJ 45 kat.5 PEL
krotność= 1,00

	szt	13,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50404-020-020	Tablice rozdzielcze elektryczne - TP4
krotność= 1,00

	szt	1,00
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50502-030-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W
krotność= 1,00

	kpl	1,00
	
21	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50502-020-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x20 W
krotność= 1,00

	kpl	2,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 50501-020-090	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W.
krotność= 1,00

	kpl	11,00
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51205-010-020	Podłączanie istniejących opraw
krotność= 1,00

	szt	4,00
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51208-010-040	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm
krotność= 1,00

	m	319,00
	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51208-040-040	Zaprawienie bruzd o szerokości do 150 mm
krotność= 1,00

	m	21,00
	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51208-050-060	Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
krotność= 1,00

	m3	0,25

3. Pomiary

1	2	3	4	5	
 27	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51301-010-108	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1
krotność= 1,00

	pomiar	21,00
	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
krotność= 1,00

	szt	35,00
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51304-060-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar
krotność= 1,00

	szt	13,00
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 51305-010-172	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
krotność= 1,00

	próba	7,00

Kosztorys cen jednostkowych

Lp.	Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych	Nakłady na jedn.	Cena jedn. składnika	Koszt jedn. pozycji	Wartość	

1	2	3	4	5	6	
1	Instalacje elektryczne - demontaż IV Piętro

1 	KNNR 9 0401-070-020 Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 10,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,1880				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
2 	KNNR 9 0402-050-020 Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego

Krotność: 1,00
Przedmiar: 21,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,1730				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
3 	KNNR 9 0501-050-020 Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 14,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,2600				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
4 	KNNR 9 0501-060-020 Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem

Krotność: 1,00
Przedmiar: 6,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,5500				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		
2	Instalacje elektryczne - IV Piętro

5 	KNNR 5 1207-010-040 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła

Krotność: 1,00
Przedmiar: 340,00 m
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0798				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
6 	KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

Krotność: 1,00
Przedmiar: 125,00 m
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0546				
	7951007 Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 	m	1,0400				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
7 	KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

Krotność: 1,00
Przedmiar: 215,00 m
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0546				
	7951008 Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 	m	1,0400				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
8 	KNNR 5 0111-020-040 Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu innym niż beton

Krotność: 1,00
Przedmiar: 78,00 m
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,4090				
	7581821 Kanały instalacyjne IP20 60x40 mm 	m	1,0400				
	8990410 Kołki rozporowe plastikowe 	szt	2,7000				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
9 	KNNR 5 0212-010-040 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 105,00 m
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0750				
	7951008 Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 	m	1,0400				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
10 	KNNR 5 0301-110-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły

Krotność: 1,00
Przedmiar: 19,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0914				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
11 	KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze

Krotność: 1,00
Przedmiar: 19,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0840				
	7540421 Puszki instalacyjne fi 60 mm końcowe 	szt	1,0200				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
12 	KNNR 5 0306-020-020 Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych

Krotność: 1,00
Przedmiar: 8,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,1580				
	7510400 Łączniki p/t Polo System,1-biegunowe 	szt	1,0200				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
13 	KNNR 5 0308-020-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2

Krotność: 1,00
Przedmiar: 11,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,2730				
	7534012 Gniazda wtyczkowe p/t pojedyncze z uziem. Polo Optima 	szt	1,0200				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
14 	KNNR 5 0301-020-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły

Krotność: 1,00
Przedmiar: 52,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,1090				
	8990499 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 	szt	2,0000				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
15 	KNNR 5 0311-050-020 Osprzęt elektroinstalacyjny. Puszka osprzętowa - Polo Optima  adapter n/t  - Zestaw PEL

Krotność: 1,00
Przedmiar: 52,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,4010				
	7580998 Puszki osprzętowe - Optima adapter n/t 	szt	1,0200				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
16 	KNNR 5 0308-020-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Gn. DATA - PEL

Krotność: 1,00
Przedmiar: 26,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,2730				
	7534011 Gniazda wtyczkowe 2-bieg. p/t DATA z kluczem Polo Optima 	szt	1,0200				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
17 	KNNR 5 0308-020-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. PEL

Krotność: 1,00
Przedmiar: 13,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,2730				
	7534012 Gniazda wtyczkowe p/t pojedyncze z uziem. Polo Optima 	szt	1,0200				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
18 	KNNR 5 0308-010-020 Gniazda komputerowe 2 x RJ 45 kat.5 PEL

Krotność: 1,00
Przedmiar: 13,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,1790				
	7538054 Gniazda komp.p/t RJ45,podw.kat.5 	szt	1,0200				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
19 	KNNR 5 0404-020-020 Tablice rozdzielcze elektryczne - TP4

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	2,9900				
	7593306 Tablica rozdz. TP4 	kpl	1,0000				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
20 	KNNR 5 0502-030-090 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W

Krotność: 1,00
Przedmiar: 1,00 kpl
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,7400				
	7302633 Oprawa typu LATTE 2x36W EVG  OPAL ze świetlówkami 	szt	1,0000				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
21 	KNNR 5 0502-020-090 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x20 W

Krotność: 1,00
Przedmiar: 2,00 kpl
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,6200				
	7302225 Oprawa typu LATTE 2x18W EVG OPAL ze świetlówkami 	szt	1,0000				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
22 	KNNR 5 0501-020-090 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W.

Krotność: 1,00
Przedmiar: 11,00 kpl
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	1,0300				
	7302211 Oprawa typu PRESTO PAR 2x49W T5 DI-IN ze świetlówkami 	szt	1,0000				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
23 	KNNR 5 1205-010-020 Podłączanie istniejących opraw

Krotność: 1,00
Przedmiar: 4,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,5300				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
24 	KNNR 5 1208-010-040 Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm

Krotność: 1,00
Przedmiar: 319,00 m
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,0315				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
25 	KNNR 5 1208-040-040 Zaprawienie bruzd o szerokości do 150 mm

Krotność: 1,00
Przedmiar: 21,00 m
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,1310				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
26 	KNNR 5 1208-050-060 Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Krotność: 1,00
Przedmiar: 0,25 m3
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	4,0300				
	1700305 Cement portlandzki zwykły "35" workowany 	t	0,1910				
	1601802 Piasek uszlachetniony 	m3	1,1000				
	1720301 Ciasto wapienne 	m3	0,1600				
	88888888 Materiały pomocnicze 2,50 % 	PLN		2,50 %			
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		
3	Pomiary

27 	KNNR 5 1301-010-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1

Krotność: 1,00
Przedmiar: 21,00 pomiar
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	1,3000				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
28 	KNNR 5 1304-050-020 Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

Krotność: 1,00
Przedmiar: 35,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,5000				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
29 	KNNR 5 1304-060-020 Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar

Krotność: 1,00
Przedmiar: 13,00 szt
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,2800				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
30 	KNNR 5 1305-010-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

Krotność: 1,00
Przedmiar: 7,00 próba
Mnożniki: 1,000 1,000 1,000
					
	999 Robocizna 	r-g	0,3300				
	Koszty bezpośrednie:			
	Koszty z narzutami (netto):	0		
	Razem element z narzutami (netto):		

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	999	Robocizna	r-g	227,9966			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		227,9966			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	1601802	Piasek uszlachetniony	m3	0,2750			
2.	0	1700305	Cement portlandzki zwykły "35" workowany	t	0,0478			
3.	0	1720301	Ciasto wapienne	m3	0,0400			
4.	0	7302211	Oprawa typu PRESTO PAR 2x49W T5 DI-IN ze świetlówkami	szt	11,0000			
5.	0	7302225	Oprawa typu LATTE 2x18W EVG OPAL ze świetlówkami	szt	2,0000			
6.	0	7302633	Oprawa typu LATTE 2x36W EVG  OPAL ze świetlówkami	szt	1,0000			
7.	0	7510400	Łączniki p/t Polo System,1-biegunowe	szt	8,1600			
8.	0	7534011	Gniazda wtyczkowe 2-bieg. p/t DATA z kluczem Polo Optima	szt	26,5200			
9.	0	7534012	Gniazda wtyczkowe p/t pojedyncze z uziem. Polo Optima	szt	24,4800			
10.	0	7538054	Gniazda komp.p/t RJ45,podw.kat.5	szt	13,2600			
11.	0	7540421	Puszki instalacyjne fi 60 mm końcowe	szt	19,3800			
12.	0	7580998	Puszki osprzętowe - Optima adapter n/t	szt	53,0400			
13.	0	7581821	Kanały instalacyjne IP20 60x40 mm	m	81,1200			
14.	0	7593306	Tablica rozdz. TP4	kpl	1,0000			
15.	0	7951007	Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2	m	130,0000			
16.	0	7951008	Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2	m	332,8000			
17.	0	8990410	Kołki rozporowe plastikowe	szt	210,6000			
18.	0	8990499	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	104,0000			
			Materiały pomocnicze					
			Razem: