Załącznik nr 5 do WZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku szkoły do celów dydaktycznych” - Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie, na działce nr 127/2, z przeznaczeniem na:

- minisiłownię (oddzielona od łazienek drzwiami korytarzowymi);

- salę do ćwiczeń z wyposażeniem;

- łazienki odrębne dla dziewcząt i chłopców z pełnym węzłem sanitarnym;

- komunikację (remont korytarza począwszy od drzwi głównych wejściowych z wymianą drzwi w pozostałych trzech pomieszczeniach).

Zamówienie dotyczy  wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i obejmuje następujące prace projektowe:

- wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wykonawczego z kosztorysem inwestorskim,

- wykonanie projektu branży instalacyjnej przebudowy centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnego, wentylacyjnego z kosztorysem inwestorskim,

- wykonanie projektu przebudowy branży elektrycznej z kosztorysem inwestorskim,

- wykonanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie niezbędnych uzgodnień branżowych i wymaganych przepisami prawa budowlanego (BHP, P.poż., Sanepid),

- pośrednictwo i udział w postępowaniu administracyjno-budowlanym,

- sprawowanie nadzoru autorskiego.

# 2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:

Istniejący budynek zespołu szkół posiada następujące parametry - Powierzchnia zabudowy - 312 m2, powierzchnia użytkowa - 624 m2, Kubatura - 2500 m3, maksymalna wysokość kalenicy nad poziomem terenu do 8,0 mb.  Adoptuje się istniejące pomieszczenia korytarza  oraz inne pomieszczenia w piwnicy budynku na potrzeby dydaktyczne z ewentualnym wzmocnieniem lub wymianą stropu nad istniejącymi pomieszczeniami oraz przebudową ścian konstrukcyjnych wewnętrznych na potrzeby szkoły. Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń do adaptacji będą uzgadniane z zamawiającym na etapie koncepcji projektu.

Projekt powinien uwzględniać następujące branże:

- architektura;

- konstrukcja;

- wod.-kan.;

- elektryczna;

- centralnego ogrzewania;

- należy uwzględnić również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji. Należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych przekładek sieci wewnętrznych. Wykonawca projektu na koszt własny wykona wszelkie niezbędne badania, analizy, mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

3.  Zakres zamówienia.

Na wykonanie dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku szkoły do celów dydaktycznych” - w  Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 127/2, składają się następujące czynności, zwane dalej pracami projektowymi:

- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego według założeń określonych w niniejszy opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę,

- opracowanie projektu wykonawczego przebudowy instalacji c.o.,

- opracowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót dla adaptacji budynku  wraz z infrastrukturą na potrzeby szkoły wraz z instalacjami oraz robotami towarzyszącymi,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.1. Zamawiający posiada wykonaną ekspertyzę techniczną z koncepcją przebudowy pomieszczeń piwnicy wykonaną  w maju 2016 r., którą wykonawca powinien wykorzystać do opracowania dokumentacji projektowej.

3.2.  Wykonawca na własny koszt sporządzi lub uzyska wszystkie wymagane do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy dokumenty, w szczególności mapy, pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

3.3.  Każdy z dokumentów powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła. Podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.

3.4.  Opracowane dokumenty muszą być kompletne (ze wszystkimi mapami, pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w szczególności uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, sanitarnych itp.), spełniać wymogi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz spełniać wszystkie wymogi niezbędne do tego, aby służyć Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa.

3.5. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, do wykonania lub uzyskania których jest zobowiązany na podstawie umowy, w formie pisemnej, w odpowiedniej, wymaganej w obowiązujących przepisach ilości egzemplarzy, z zastrzeżeniem, że:

- Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz projekty instalacji – Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy;

- Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy.

3.6. W przypadku pozostałych, nie wymienionych powyżej dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz każdego dokumentu, o ile przepisy nie określają, że mają one zostać przekazane w większej ilości egzemplarzy.

3.7. Wszelkie oryginały uzgodnień i opinii powinny znajdować się w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej.

3.8. Wykonawca jest zobowiązany razem z dokumentami w formie pisemnej, przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze nośników danych, na każdym z których zapisano w formie elektronicznej komplet dokumentów.

3.9.  Zasady sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej:

- nazwy plików powinny składać się z nazwy właściwej (do 8 małych znaków alfabetu łacińskiego bez spacji i bez znaków specjalnych);

- jeżeli na wersję elektroniczną dokumentu składa się więcej niż jeden plik, należy załączyć plik o nazwie „SpisDok”, w którym podane będą podstawowe informacje o całym dokumencie, a w szczególności kolejność plików składająca się na ten dokument. Wszystkie pliki składające się na dokument powinny być zapisane w jednym folderze opisanym nazwą tego dokumentu;

- wszystkie pliki muszą być zapisane w formacie „pdf”. Zamawiający wymaga, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót zapisane były w formacie „pdf” oraz formacie „ath” (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je zapisane w obu tych formatach).

3.10. Dokumenty, do opracowania, których Wykonawca jest zobowiązany, muszą zostać wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i normatywami, w szczególności muszą być zgodne z następującymi aktami prawnymi:

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w szczególności projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462, ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) - w szczególności kosztorysy inwestorskie,

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2012 r., poz. 962),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Opracował:

Artur Płoszaj