Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia – drzwi ognioodporne sztuk 5

- Drzwi nr 1 korytarz parter.

Wysokość 2.760, szerokość 2.330,szerokość w świetle przejścia 1.100, witryna  nad drzwiami 560, kolor profilu biały, kolor okuć biały, wypełnienia szyby 25EI 60, samozamykacz, ramię z blokadą włącz-wyłącz biały,

- Drzwi nr 2 piwnica klatka K 2

Wysokość 2.670, szerokość 1.400,szerokość w świetle przejścia 1.152, witryna  nad drzwiami 470, kolor profilu biały, kolor okuć biały, wypełnienia szyby 15EI 30, samozamykacz, ramię standardowe biały,

- Drzwi nr 3 klatka K2 pokój socjalny

Wysokość 2.100, szerokość 1.120, szerokość w świetle przejścia 902, kolor profilu biały, kolor okuć biały, wypełnienia panel 15EI 30, samozamykacz, ramię standardowe biały, drzwi otwierane na zewnątrz

- Drzwi nr 4 klatka K4 piwnica magazyn

Wysokość 2.650, szerokość 1.090, szerokość w świetle przejścia 842, witryna  nad drzwiami 450, kolor profilu biały, kolor okuć biały, wypełnienia panel 15EI 30, samozamykacz, ramię standardowe biały,

- Drzwi nr 5 korytarz łącznik – wersja dwuskrzydłowa

Wysokość 2.400, szerokość 2.340, szerokość w świetle przejścia 1.100, witryna  nad drzwiami 300, kolor profilu biały, kolor okuć biały, wypełnienia szyby 15EI 30, samozamykacz, ramię standardowe biały.

Zadanie obejmuje demontaż wstawionych drzwi nie spełniających wymogów p.poż.                         oraz montaż drzwi ognioodpornych.