SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą”

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w obrębie ewidencyjnym Lubieniec na działce oznaczonej nr geodezyjnym 223/2,220 i 225 gmina Chodecz.

Przewiduje się budowę kompleksu budynków stanowiących Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 
I OTOCZENIA – parametry określające wielkość obiektu

- Budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego:

Powierzchnia zabudowy – ok. 2000 - 2500  m2, szerokość elewacji frontowej do 110 mb, wysokość okapu do 15 mb, dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych do 45 stopni, maksymalna wysokość kalenicy nad poziomem terenu do 20,0 mb.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego składać się będzie z III stref:

- I strefa – WARSZTATY SZKOLNE – z przeznaczeniem do kształcenia w zawodach:

- Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;

- Rolnik

- Technik rolnik

- II strefa – PRACOWNIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH – pracownie kształcenia zawodowego z przeznaczeniem do pozyskiwania kwalifikacji zawodowych dla zawodów:

- Technik żywienia i usług gastronomicznych

- pracownia sporządzania potraw i napojów

- pracownia obsługi konsumenta

- pracownia żywienia i produkcji gastronomicznej

- Technik rolnik

- Pracownia produkcji roślinnej

- Pracownia produkcji zwierzęcej

- Technik logistyk

- Pracownia logistyki

- Pracownia komunikacji w języku obcym

- Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

- Pracownia pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

- III strefa – STREFA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO – sale ogólnodydaktyczne

- 7 klas kształcenia ogólnego na max. 30 uczniów – sale ze wspólnymi zapleczami (3 zaplecza, wejścia do zaplecza z 2 stron),

- 1 sala z przeznaczeniem na egzaminy zewnętrzne na nim. 50 pojedynczych ławek, uroczystości szkolne itd. z zapleczem,

- Sala gimnastyczna,

- Pomieszczenia administracyjne, szatnie, biblioteka, pomieszczenia gospodarcze, gabinet profilaktyki medycznej.

UWAGA:

- Opisy pracowni wraz z przewidywanym wyposażeniem zgodnie z załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

- Opis warsztatów szkolnych wraz z przewidywanym wyposażeniem zgodnie z załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.

- Opis sali gimnastycznej, oraz siłownia – załącznik nr 3.

- Opis szatni – załącznik nr 4.

- Należy założyć do projektowania budynek 2 kondygnacyjny. Podpiwniczenie - jeśli pozwolą na to warunki gruntowe. W przypadku możliwości zaprojektowania pomieszczeń piwnicznych przewidzieć na poziomie piwnicy pomieszczenia magazynowe, szatnie, kotłownię, archiwum, inne pomieszczenia gospodarcze. Szczegóły zostaną ustalone po wykonaniu badań gruntowych. W sytuacji niemożliwości umieszczenia ww. pomieszczeń na poziomie piwnicy, umieścić pomieszczenia na poziomie  parteru. Zamawiający zastrzega sobie decydowanie o powyższym na etapie uzgodnień projektowych.

- Usytuowanie budynku z założeniem jego rozbudowy. Zamawiający zastrzega sobie decydowanie o powyższym na etapie uzgodnień projektowych.

- Budynek hali sportowej (przewidziany jako 2 etap inwestycji w późniejszym okresie czasu, należy przewidzieć wyłącznie jego lokalizację oraz „wyjścia”  pod przyszłe połączenie instalacji):

Powierzchnia zabudowy – ok 1100 m2, szerokość elewacji frontowej do 100 mb, wysokość okapu do 15 mb, dach płaski lub jedno lub dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych do 45 stopni, maksymalna wysokość kalenicy nad poziomem terenu do 20,0 mb.

- Budynek garaży na sprzęt rolniczy – zgodnie z załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5.

Powierzchnia zabudowy – ok 350 - 450 m2, szerokość elewacji frontowej do 30 mb, wysokość okapu do 7 mb, dach płaski lub jedno lub dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych do 45 stopni, maksymalna wysokość kalenicy nad poziomem terenu do 10,0 mb.

- Wiata na sprzęt rolniczy:

Powierzchnia zabudowy – ok 120 - 180 m2, szerokość elewacji frontowej do 15 mb, wysokość okapu do 7 mb, dach płaski lub jedno lub dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych do 45 stopni, maksymalna wysokość kalenicy nad poziomem terenu do 10,0 mb.

- Dwa silosy zbożowe o wysokości do 7 mb i pojemności do 50 m3 każdy.

- Boisko wielofunkcyjne o powierzchni do 2000 m2 - zgodnie z załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6.

- Zbiornik retencyjny o głębokości do 2 mb i powierzchni 700 m2,

- Trzy zjazdy publiczne na drogę wojewódzką,

- Do 70 miejsc postojowych,

- Nawierzchnie utwardzone – drogi wewnętrzne powierzchni do 5000 m2 i dojścia, chodniki do 1000 m2,

- Plac manewrowy – załącznik nr 7.

- Wyznaczenie terenu poligonu do nauki obsługi agregatu- załącznik nr 8.

Powierzchnia działki ulegająca przekształceniu do 29150 m2. Należy ujednolicić kolorystykę elewacji i dachów projektowanych budynków – preferowane w elewacjach zastosowanie odcieni bieli, beżu i szarości, pokryciu dachowym kolor terakoty, odcienie szarości i grafitu; preferowane naturalne materiały wykończeniowe- drewno, kamień, cegła itp. Nie dopuszcza się stosowania kolorów jaskrawych o dużej intensywności. Projekt budowlany powinien uwzględniać istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu. Projekt zagospodarowania terenu winien uwzględniać zieleń towarzyszącą i izolacyjną, wymagany projekt wykonawczy szaty roślinnej z preferencją zastosowania gatunków krajowych z wykluczeniem gatunków inwazyjnych. Ewentualne ogrodzenie działek nr 220, 223/2 i225 od strony rowu melioracyjnego (działka nr 224) może być zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od linii rozgraniczającej te działki. Wszelkie kolizje (np. związane z występującą na terenie inwestycji infrastrukturą techniczną) winny być rozwiązane zgodnie z przepisami odrębnymi na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, w uzgodnieniu z właściwymi zarządcami infrastruktury. Bryła budynków winna być tradycyjna dostosowana do istniejącego krajobrazu nizinnego i otaczającej zabudowy.

Uwaga:

- Wykonawca przedstawi w ciągu 3 tygodni od dnia zawarcia umowy 2 koncepcje 
i wizualizacje budynku i zagospodarowania terenu, zgodnie z założeniami Zamawiającego, wynikającymi z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie wybór jednej z przedstawionych koncepcji i w oparciu o wybraną koncepcję wykonawca przystąpi do projektowania.

- Zamawiający ubiega się o dofinansowanie realizacji projektowanego przedsięwzięcia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w czasie uzgodnień roboczych przy realizacji przedmiotowego projektu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywanie zmian 
w dokumentacji na okoliczność uzyskania dofinansowania, zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej. Planowane koszty inwestycji Zamawiający przewiduje na ok. 6.000.000,00 zł.

- Z uwagi na powyższe Zamawiający zastrzega sobie realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z następującym harmonogramem:

- 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy – przedstawienie koncepcji i wizualizacji,

- Wykonawca do dnia 28 lutego 2018 r. złoży do Zmawiającego projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami, celem złożenia przez Zamawiającego stosownych dokumentów i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

- Wykonawca do dnia 15 marca 2018 r. złoży do Zamawiającego projekty wykonawcze oraz STWiOR,

- Wykonawca do dnia 25 marca 2018 r. złoży do Zamawiającego kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót,

- Wykonawca do dnia 30 marca 2018 r. złoży pozostałe dokumenty stanowiące części składowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej nieobjęte powyższymi terminami.

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie badań geologicznych gruntu pod przyszła budowę,

- sporządzenie projektu budowlanego,

- sporządzenie projektów wykonawczych branż:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno – budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

- inżynieryjnej – drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- sporządzenie projektu kolorystyki elewacji, małej architektury, architektury krajobrazu,

- projekty przyłączeń instalacji do budynku,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, BIOZ, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót (uwaga: zamawiający wymaga aby kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót były rozdzielone w taki sposób aby można było wskazać jakie poniesione zostaną koszty na kształcenie zawodowe (warsztaty, pracownie) i kształcenie ogólne (strefa kształcenia ogólnego). Szczegóły zostaną ustalone na roboczo.

- wykonanie projektu branży teletechnicznej z monitoringiem

- wykonanie projektu instalacji ppoż z systemem alarmowym

- inne niewymienione dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i prowadzenia robot budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie niezbędnych uzgodnień branżowych i wymaganych przepisami prawa budowlanego ( BHP, PPoż., Sanepid  i inne niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę),

- Wykonawca zobowiązuje się do pośrednictwa i udziału w postępowaniu administracyjno – budowlanym, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zawartej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi, w szczególności z:

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012, poz. 462),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 04.130.1389).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz.719).

- Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 02.147.1229 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

- innymi ustawami i rozporządzeniami, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy będzie  zaopatrzona w  uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań  projektowych  w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

- Każdy z dokumentów powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła. Podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.

- Opracowane dokumenty muszą być kompletne (ze wszystkimi mapami, pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w szczególności uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, sanitarnych itp.), spełniać wymogi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz spełniać wszystkie wymogi niezbędne do tego, aby służyć Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, do wykonania lub uzyskania których jest zobowiązany na podstawie umowy, w formie pisemnej, w odpowiedniej, wymaganej w obowiązujących przepisach ilości egzemplarzy, z zastrzeżeniem, że:

- Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz projekty instalacji – Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy;

- Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy.

- W przypadku pozostałych, nie wymienionych powyżej dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz każdego dokumentu, o ile przepisy nie określają, że mają one zostać przekazane w większej ilości egzemplarzy.

- Wszelkie oryginały uzgodnień i opinii powinny znajdować się w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej.

- Wykonawca jest zobowiązany razem z dokumentami w formie pisemnej, przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze nośników danych, na każdym z których zapisano w formie elektronicznej komplet dokumentów.

- Zasady sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej:

- Nazwy plików powinny składać się z nazwy właściwej (do 8 małych znaków alfabetu łacińskiego bez spacji i bez znaków specjalnych);

- Jeżeli na wersję elektroniczną dokumentu składa się więcej niż jeden plik, należy załączyć plik o nazwie „SpisDok”, w którym podane będą podstawowe informacje o całym dokumencie, a w szczególności kolejność plików składająca się na ten dokument. Wszystkie pliki składające się na dokument powinny być zapisane w jednym folderze opisanym nazwą tego dokumentu;

- Wszystkie pliki muszą być zapisane w formacie „pdf”. Zamawiający wymaga, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót zapisane były w formacie „pdf” oraz formacie „ath” (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je zapisane w obu tych formatach).

Chodecz, dnia 28 listopada 2017 r.

………………………………………………

podpis