Załącznik nr 2.

Warsztaty szkolne

1

Pomieszczenie warsztatowe – 6 stanowisk  umożliwiających obsługę oraz naprawę  pojazdów i maszyn rolniczych (ciągnik, kombajn zbożowy), podłogi, zabezpieczone przed działaniem olejów, smarów i paliw, ściany łatwo zmywalne, zabezpieczone przed działaniem olejów, smarów i paliw, drzwi umożliwiające wjazd pojazdów i maszyn na stanowisko obsługowe.

Stanowiska te powinny być tak usytuowane aby służyły jednocześnie do przeprowadzania egzaminu zawodowego. (Egzaminator musi mieć możliwość obserwowania wszystkich stanowisk jednocześnie).

  - minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  - wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 24 V, 230 V i 400 V,

- instalacja ogrzewcza,

- wentylacja grawitacyjna,

- oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe,

- wentylatory wyciągowe do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza,

- wyciąg spalin,

- instalacja sprężonego powietrza.

2

Stanowisko obróbki materiałów technicznych – 3 stanowiska, każde umieszczone w odrębnych pomieszczeniach o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczeń lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczeń, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

- podłogi, zabezpieczone przed działaniem olejów, smarów i paliw,

- ściany łatwo zmywalne, zabezpieczone przed działaniem olejów, smarów i paliw,

- minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego pomieszczenia

Każde z pomieszczeń dostosowane dla 6 uczniów o powierzchni zgodnej z zasadami ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

- wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 24 V, 230 V i 400 V,

- instalacja ogrzewcza,

- wentylacja grawitacyjna,

- wentylacja wymuszona,

- oświetlenie dzienne z dodatkowo możliwością oświetlenia światłem sztucznym,

- wyciąg spalin,

- instalacja sprężonego powietrza.

3

Sala instruktażowa przy warsztatach szkolnych

Wyposażenie pracowni

- komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

- drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

- projektor multimedialny,

- ekran projekcyjny,

- tablica flipchart.

- punkt poboru zimnej i ciepłej wody i odprowadzania ścieków,

- punkty zasilania w energię elektryczną z napięciem 230 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

Przyjęto, że w sali prowadzony jest proces instruktażu dla 15 uczniów ( ławki i krzesła ustawione w rzędach).

Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie magazynowe z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom materiałów do ćwiczeń.

4

Pomieszczenia socjalne przy warsztatach szkolnych

W  budynku warsztatów szkolnych powinno znajdować się pomieszczenie sanitarne, pokój nauczycielski dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, szatnia dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne oraz toalety i natryski.

Wielkość pomieszczeń, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Podłoga wyłożona tworzywem lub płytkami odpornymi na związki chemiczne, łatwa w pielęgnacji.