Załącznik nr 3

Sala gimnastyczna oraz siłownia.

1. Opis infrastruktury pracowni

a. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia umożliwiająca zajęcia dla minimum 20 osób oraz ustawienie 3 stołów do tenisa stołowego. Obok powinno znajdować się pomieszczenie z przeznaczeniem na siłownię oraz szatnia z sanitariatami. Sposób wykończenia sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych. Podłoga pokryta wykładziną gumową linosport 4M.

d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić:

- instalację elektryczną 230 V,

- instalację ogrzewczą,

- wentylację grawitacyjną,

- oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym,

- szerokopasmowe łącze internetowe.

2. Opis wyposażenia

Pomieszczenie sportowe umożliwiająca zajęcia dla minimum 20 osób oraz ustawienie 3 stołów do tenisa stołowego.

Pomieszczenie- siłownia umożliwiające zamontowanie atlasu do ćwiczeń, bieżnię oraz rowerki magnetyczne, na ścianach zamontowane drabinki gimnastyczne.