Załącznik nr 5

Garaże

Obok warsztatów szkolnych powinny znajdować się garaże na niezbędne w procesie kształcenia ciągniki i maszyny rolnicze, oraz samochody osobowe.

Wielkość pomieszczeń powinna być wystarczająca do przechowywania 3 ciągników rolniczych, 2 przyczep rolniczych oraz kilkunastu maszyn i narzędzi rolniczych.

Ponadto  w  garażach tych powinny znajdować się dwa wydzielone pomieszczenia na samochody osobowe ( w tym jeden typu bus) oraz pomieszczenie magazynowe o powierzchni minimum 50m2.

W garażu należy zapewnić instalację elektryczną 230 V i 400 V,  oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym i wentylację grawitacyjną.