Załącznik nr 6.

Boisko wielofunkcyjne.

1. Dane techniczne i przeznaczenie.

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnia (poliuretan):

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 22,0m x 44,0m - 968,00 m2

- boisko do siatkówki o wymiarach 9,0m x 18,0m - 108,00 m2

- kort tenisowy o wymiarach 10,97m x 23,78m - 261,00 m2

- boisko do koszykówki o wymiarach 15,00 x 20,00m - 300,00 m2.

2. Płyta boiska

Nawierzchnię boiska, należy wykonać z materiałów charakteryzujących się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, dobre pochłanianie energii udarowej jak i umożliwiających niezbędny, minimalny poślizg (ochrona narażonych na kontuzję stawów, kolan i łokci grających) oraz odpornych na działanie czynników atmosferycznych i zapewniających wieloletnią stabilność swoich parametrów.

3. Wyposażenie boiska.

Wyposażenie boiska stanowią :

Bramki do piłki ręcznej, aluminiowe , mocowane w tulejach o wymiarze 3,00x2,00m, haki mocujące siatkę z metalu, bramka musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa  - szt.2.

Dekle umożliwiające zaślepienie otworu po demontażu bramek - szt.4.

Słupki do siatkówki - aluminiowe z mechanizmem naciągowym , mocowane w tulejach osadzonych w podbudowie, słupek musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa  - szt.2.

Dekle umożliwiające zaślepienie otworu po demontażu słupków - szt.2.

Słupki do tenisa ziemnego - aluminiowe z mechanizmem naciągowym , mocowane w tulejach osadzonych w podbudowie, słupek musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa  - szt.2.

Dekle umożliwiające zaślepienie otworu po demontażu słupków - szt.2.

Kosze do koszykówki - zestaw typu "gęsia szyja" z tablicą stalową 180x105 cm, obręcz uchylna z siatką łańcuchową-szt.4.

4.Teren obiektu ogrodzony siatką  o wysokości -2metrów.Za bramkami umieszczone piłkochwyty  o wysokości  6 metrów.