Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i oświetlenia w budynku szkoły -Zespole Szkół w Lubrańcu

Zamówienie dotyczy wykonania projektu budowlanego i projektu wykonawczego na wymianę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i oświetlenia w  budynku użyteczności publicznej i obejmuje następujące prace projektowe:

- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na wymianę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i oświetlenia w budynku szkoły Zespołu Szkół w Lubrańcu,. w tym opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane sporządzony w oparciu o wskazania zawarte w art. 29 - 30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Szczegółowy zakres opracowania obejmuje w szczególności:

- Położenie nowych przewodów elektrycznych w starej części budynku szkoły.

- Zmianę zasilania pomieszczenia kuchennego, w którym znajdują sie 3 kuchnie gazowo- elektryczne o mocy 2000W każda oraz gniazdo siłowe do patelni elektrycznej.

- Wymianę rozdzielni i zabezpieczeń w całym budynku szkoły.

- Wymianę włączników i gniazdek w starej części budynku szkoły.

- Wymianę lamp oświetleniowych w całym budynku szkoły. Zaprojektować lampy ledowe mocowane do sufitów z wyjątkiem pomieszczeń dyrektora , sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, gdzie należy zastosować lampy podwieszane. Na sali gimnastycznej zaprojektować  lampy z obudowami odpornymi na uderzenia piłki.

- Położenie nowych przewodów sieci teleinformatycznej - internetowej w całym budynku szkoły wraz z gniazdami

- Dokumentacja projektowo kosztorysowa będąca przedmiotem zamówienia musi uwzględniać:

- Zaprojektowanie nowego oświetlenia (lampy i oprawy) z efektem ekologicznym (ledowego lub energooszczędnego), ponieważ  zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie z funduszu ochrony środowiska.

- przepisy przeciwpożarowe dotyczące szkół w zakresie oświetlenia i instalacji elektrycznych

- Spełnianie norm oświetleniowych obowiązujących w szkole wedle polskich norm PN-EN-12464-1.

- Zaprojektowanie przewodów elektrycznych i teleinformatycznych, rozdzielni, bezpieczników, włączników oraz gniazdek wedle obowiązujących przepisów  prawnych w Polsce PN-EN.

Budynek pełni funkcję użyteczności publicznej. Remont budynku nie zmieni układu funkcjonalnego wnętrza, jedynie poprawi jego użytkowanie w zakresie estetyki i oświetlenia. Opracowanie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 
ust. 1 zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności:

- projektu budowlanego i projektu wykonawczego

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- kosztorysu inwestorskiego

- przedmiaru robót, zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 209, 
z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

# Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:

- Istniejący budynek szkoły posiada następujące parametry :

- powierzchnia zabudowy: budynek szkoły - 956,20  m2;  sala gimnastyczna - 576 m2, szatnia -108 m2;

- powierzchnia użytkowa: budynek szkoły - 2248  m2; sala gimnastyczna – 
504 m2; szatnia – 98 m2

- kubatura: budynek szkoły - 7518  m3, sala gimnastyczna – 3164 m3, szatnia – 215 m3

- liczba punktów elektrycznych - około 400 szt.

- liczba rozdzielni - 7(siedem).

- Przy projektowaniu należy uwzględnić również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania w/w zadania do realizacji. Wykonawca projektu na koszt własny wykona wszelkie niezbędne badania, analizy, mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje w szczególności opracowanie:

- projektu budowlanego i wykonawczego na wymianę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i oświetlenia w budynku szkoły -Zespołu Szkół w Lubrańcu,

- Opracowanie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zm.).

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego i projektu wykonawczego;

- Na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej robót, niezbędnej do realizacji zadania „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i oświetlenia w budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubrańcu" składają się następujące czynności, zwane dalej pracami projektowymi:

  - opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego według założeń określonych w warunkach zamówienia oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

  - opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót  na wymianę instalacji elektrycznej i teleinformatycznej,

  - opracowanie oddzielnego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót  na wymianę oświetlenia,

  - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

  - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca na własny koszt sporządzi lub uzyska wszystkie wymagane 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy dokumenty, w szczególności mapy, pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów.

- Każdy z dokumentów powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła. Podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.

- Opracowane dokumenty muszą być kompletne (ze wszystkimi mapami, 
pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów, w szczególności uzgodnienia 
z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, sanitarnych itp., spełniać wymogi 
uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz spełniać wszystkie wymogi niezbędne do tego, 
aby służyć Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, do wykonania lub uzyskania których jest zobowiązany na podstawie umowy, 
w formie pisemnej, w odpowiedniej, wymaganej w obowiązujących przepisach ilości egzemplarzy, z zastrzeżeniem, że:

- Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz projekty instalacji - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy;

- Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy.

- W przypadku pozostałych, niewymienionych powyżej dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz każdego dokumentu, 
o ile przepisy nie określają, że mają one zostać przekazane w większej ilości egzemplarzy.

- Wszelkie oryginały uzgodnień i opinii powinny znajdować się w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej.

- Wykonawca jest zobowiązany razem z dokumentami w formie pisemnej, przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze nośników danych, na każdym z których zapisano w formie elektronicznej komplet dokumentów.

- Zasady sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej:

- Nazwy plików powinny składać się z nazwy właściwej (do 8 małych znaków alfabetu łacińskiego bez spacji i bez znaków specjalnych);

- Jeżeli na wersję elektroniczną dokumentu składa się więcej niż jeden plik, 
należy załączyć plik o nazwie „SpisDok”, w którym podane będą podstawowe informacje o całym dokumencie, a w szczególności kolejność plików 
składająca się na ten dokument. Wszystkie pliki składające się na dokument powinny być zapisane w jednym folderze opisanym nazwą tego dokumentu;

- Wszystkie pliki muszą być zapisane w formacie „pdf”. Zamawiający 
wymaga, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót zapisane były 
w formacie „pdf” oraz formacie „ath” (Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć je zapisane w obu tych formatach).

- Dokumenty, do opracowania, których Wykonawca jest zobowiązany, muszą 
zostać wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i normatywami, w szczególności muszą być zgodne z następującymi aktami prawnymi, 
w szczególności:

1) Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 376),

7) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2012 r., poz. 962),

8) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).