Włocławek, 16.12.2015 r.

IR.272.1.8.2015

Wyjaśnienie (2) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o  udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Budowa 2 budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie I

„W związku z sugerowaną w opisie do PZT możliwością wystąpienia gruntów nienośnych pod projektowanymi fundamentami prosimy o opublikowanie opinii   geotechnicznej  w tym  wyników  badań i sondowań gruntu. Podstawa - Rozporządzenie MTBiGM z dnia 27.04.2012 nakłada obowiązek ustalenia kategorii geotechnicznej na podstawie, m. innymi, bieżących wyników badań geotechnicznych.”.

Odpowiedź:

Zgodnie z §11 pkt. 4  wspomnianego rozporządzenia dotyczącego szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w projekcie należy określić kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia. W przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu – przedmiot inwestycji nie obejmuje rozbudowy/przebudowy istniejących obiektów, tylko budowę nowych. W pkt. 5 projektu budowlanego, dotyczącym oceny geotechnicznej, projektant określił kategorię geotechniczną – I, oraz warunki geotechniczne – proste. W pkt. 6.2 projektu budowlanego, określony jest sposób posadowienia. Możliwość wystąpienia lokalnie gruntów nienośnych na terenie działki, podczas wykonywania wykopów istnieje zawsze, i tego dotyczy wspomniana uwaga w projekcie budowlanym. Na etapie budowy podczas robót ziemnych, w razie wątpliwości co do stanu gruntu, kierownik budowy wraz z inspektorem nadzoru oraz projektantem, dokonają odpowiednich uzgodnień.

Zapytanie II

„Prosimy o potwierdzenie, iż ze względu na przeznaczenie budynku na cele mieszkalne, w ofercie należy podać cenę brutto z naliczeniem podatku VAT w wysokości 8%.”.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054, ze zm.) preferencyjną stawkę podatku VAT (8%) stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W myśl art. 41 ust. 12a tejże ustawy przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12. W myśl przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316, ze zm.) – do którego odwołuje się ustawa o podatku od towarów i usług, domy pomocy społecznej  są ujęte w obiektach budownictwa mieszkaniowego, przez które rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11, w tym budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113). W naszej ocenie roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, polegające na budowie budynku, opodatkowane są obniżoną stawką  8% Vat, w przypadku gdy prace budowlano-montażowe wykonywane są w obrysie tego budynku. Natomiast do robót związanych z obiektami infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (np. zagospodarowanie terenu) zastosowanie ma podstawowa, 23% stawka podatku Vat.

Kazimierz Kaca

Starosta Włocławski

Otrzymują:

- wykonawcy, którzy zwrócili się z zapytaniem,

- wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ.

Do zamieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego.