Włocławek, 15.05.2015 r.

IR.272.2.10.2015

Wyjaśnienie treści Warunków zamówienia /WZ/ w prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia na Wymianę instalacji elektrycznej na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku z efektem ekologicznym.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wymianę instalacji elektrycznej na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku z efektem ekologicznym, Wykonawca zwrócili się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnienie treści warunków zamówienia /WZ/.

W związku z powyższym, zamawiający przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

W przedmiarze są wymienione gniazda RJ45. Brak jest przewodu. Proszę o wyjaśnienie. Czy w zakres prac wchodzi jedynie wymiana gniazd istniejącej sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakres prac wchodzi tylko wymiana gniazd istniejącej sieci komputerowej.

Otrzymują:

- wykonawca, który zwrócił się z zapytaniem,

- wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał WZ.

Do zamieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego.