Załącznik Nr 11 do specyfikacji

#### KOSZTORYS OFERTOWY CZĘŚĆ MOSTOWA

remont grobli przy moście na rzece Zgłowiaczce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 C Polówka - Stary Brześć

| Lp. | Nr Specyf. Techn | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.

A.		ŚCIANA OPOROWA NR 1

A.1.		ŚCIANKI SZCZELNE

A.1.1	M.21.53.05	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub	 14,800	m

rusztowań, na głębokość: ponad 6 do 11 m - w gruncie

kat.III

A.1.2	M.14.02.01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni o	 399,600	m2

stanie wyjściowym B do drugiego stopnia czystości

stalowych konstrukcji kratowych

A.1.3	M.14.02.01	Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem	 399,600	m2

organicznym powierzchni elementów konstrukcji

kratowych

A.1.4	M.14.02.01	Malowanie pędzlem emalią - epoksydowo-bitumiczną -	 39,960	m2

dwukrotnie.

Współczynnik = 2,0 do R,M,S

A.1.5	M.27.01.01	Wykonanie na obiektach mostowych izolacji	 359,640	m2

przeciwwilgociowych pionowych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: ponad 100 m2

A.1.6	M.27.01.01	Wykonanie na obiektach mostowych izolacji	 359,640	m2

przeciwwilgociowych pionowych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: ponad 100 m2

A.2.		ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE

A.2.7	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	 0,015	km

(drogach), w terenie: równinnym

A.2.8	D.02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku	 288,000	m3

na odl.do 1 km samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/

A.2.9	D.02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp	 128,000	m2

skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w

gruncie: kat. I-III

A.2.10	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym	 288,000	m3

obok, z przerzutem na odległość do 3 m, warstwami

grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie:

kat. I-III

A.2.11	D.02.01.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w	 288,000	m3

gruncie: spoistym kat. III

Opis robót :	ROBOTY BUDOWLANE

A.  ŚCIANA OPOROWA NR 1

2.  ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE

| Lp. | Nr Specyf. Techn | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.2.12	D.02.01.01	Ręczne formowanie nasypów warstwami grub.do 30 cm,	 24,000	m3

z wyk.koniecznych przerzutów, przy dostarczaniu ziemi

samochodami samowyładowczymi, w gruncie: kat. III-IV

A.2.13	D.02.01.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w	 24,000	m3

gruncie: spoistym kat. III

A.2.14	M.29.10.01	Ściek z płytek chodnikowych - Analogia - Chodniki z	 6,400	m2

płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, układanych

na podsypce piaskowej z wypełnien. spoin zaprawą

cementową

A.2.15	D.02.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy	 144,000	m2

humusu 5 cm

A.2.16	D.02.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każdy	 144,000	m2

następ. 1 cm humusu - 10 cm

A.2.17	D.02.01.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	 144,000	m2

A.3.		STAL ZBROJENIOWA

A.3.18	M.23.30.06	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław	 0,217	t

Podożyskowych, przy średnicy prętów: do 14 mm, o

granicy plast. powyżej 2500 kg/cm2

A.3.19	M.23.30.06	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław	 0,493	t

podłożyskowych, przy średnicy prętów: 16-20 mm, o

granicy plast. powyżej 2500 kg/cm2

A.3.20	M.23.30.06	Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych	 0,217	t

mostowych za pomocą spawarki, przy średnicy prętów

do 14 mm, o granicy plast. powyżej 2500 kg/cm2

A.3.21	M.23.30.06	Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych	 0,493	t

mostowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów:

16-20 mm, o granicy plast. powyżej 2500 kg/cm2

A.3.22	M.23.30.06	Wypalanie otworów w ściankach stalowych do	 81,000	szt

zamocowania strzemion - Analogia - Wypalanie pod

wodą otworów o średnicy: do 10 mm

A.3.23	M.23.30.06	Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i	 36,000	szt

żelbetowych, o średnicy do 5 cm i głębokości: do 25 cm

A.3.24	M.23.30.06	Mocowanie przez osadzenie w gotowym otworze z	 36,000	szt

zabetonowaniem uchwytów: na ścianie - 1 mocowanie

Mocowanie kotew Hilti

A.4.		BETON KONSTRUKCYJNY

A.4.25	M.23.10.01	Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i	 29,350	m2

żelbetowe - deskowanie płytami ze sklejki

bakelizowanej: oczepów belek

Opis robót :	ROBOTY BUDOWLANE

A.  ŚCIANA OPOROWA NR 1

4.  BETON KONSTRUKCYJNY

| Lp. | Nr Specyf. Techn | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.4.26	M.23.10.01	Betonowanie słupów, rygli i nóg konstrukcji ramowych	 7,042	m3

mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w

deskowaniu tradycyjnym /dowóz betonu transportem

wewnętrznym/

A.5.		BARIERY OCHRONNE STALOWE

A.5.27	M.23.30.06	Montaż poręczy mostowych - odcinków prostych, przy	 0,118	t

użyciu spawarki elektr.

A.6.		DYLATACJE

A.6.28	M.27.01.01	Zalanie mostowego szwu dylatacyjnego o szerokości do	 1,880	m

2 cm masą asfaltową

A.7.		ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

A.7.29	M.30.20.05	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni	 36,384	m2

elementów mostów pod izolację: - ręczne oczyszczenie

powierzchni

A.7.30	M.30.20.05	Malowanie pędzlem emalią - epoksydowo-bitumiczną -	 11,992	m2

dwukrotnie.

Współczynnik = 2,0 do R,M,S

A.7.31	M.15.01.02	Zabezpieczenie powierzchni preparatami typu PCC -	 24,392	m2

Analogia -Wykonanie na obiektach mostowych izolacji

przeciwwilgociowych poziomych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: do 5 m2 - Zabezpieczenie powierzchni

preparatami typu PCC

A.7.32	M.15.01.02	Zabezpieczenie powierzchni preparatami typu PCC -	 24,392	m2

Analogia - Wykonanie na obiektach mostowych izolacji

przeciwwilgociowych poziomych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: do 5 m2 - Zabezpieczenie powierzchni

preparatami typu PCC

B.		ŚCIANA OPOROWA NR 2

B.8.		ŚCIANKI SZCZELNE

B.8.33	M.21.53.05	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub	 22,400	m

rusztowań, na głębokość: ponad 6 do 11 m - w gruncie

kat.III

B.8.34	M.14.02.01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni o	 514,080	m2

stanie wyjściowym B do drugiego stopnia czystości

stalowych konstrukcji kratowych

B.8.35	M.14.02.01	Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem	 514,080	m2

organicznym powierzchni elementów konstrukcji

Opis robót :	ROBOTY BUDOWLANE

B.  ŚCIANA OPOROWA NR 2

8.  ŚCIANKI SZCZELNE

| Lp. | Nr Specyf. Techn | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

kratowych

B.8.36	M.14.02.01	Malowanie pędzlem emalią - epoksydowo-bitumiczną -	 60,480	m2

dwukrotnie.

Współczynnik = 2,0 do R,M,S

B.8.37	M.14.02.01	Wykonanie na obiektach mostowych izolacji	 453,600	m2

przeciwwilgociowych pionowych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: ponad 100 m2

B.8.38	M.14.02.01	Wykonanie na obiektach mostowych izolacji	 453,600	m2

przeciwwilgociowych pionowych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: ponad 100 m2

B.9.		ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE

B.9.39	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	 0,023	km

(drogach), w terenie: równinnym

B.9.40	D.02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku	 423,000	m3

na odl.do 1 km samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/

B.9.41	D.02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp	 100,000	m2

skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w

gruncie: kat. I-III

B.9.42	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym	 423,000	m3

obok, z przerzutem na odległość do 3 m, warstwami

grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie:

kat. I-III

B.9.43	D.02.01.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w	 423,000	m3

gruncie: spoistym kat. III

B.9.44	D.02.01.01	Ręczne formowanie nasypów warstwami grub.do 30 cm,	 36,000	m3

z wyk. koniecznych przerzutów, przy dostarczaniu ziemi

samochodami samowyładowczymi, w gruncie: kat. III-IV

B.9.45	D.02.01.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w	 36,000	m3

gruncie: spoistym kat. III

B.9.46	D.02.01.01	Ściek z płytek chodnikowych - Anaqlogia - Chodniki z	 10,000	m2

płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, układanych

na podsypce piaskowej z wypełnien. spoin zaprawą

cementową

B.9.47	D.02.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy	 200,000	m2

humusu 5 cm

B.9.48	D.02.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każdy	 200,000	m2

następ. 1 cm humusu - 10 cm

Opis robót :	ROBOTY BUDOWLANE

B.  ŚCIANA OPOROWA NR 2

9.  ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE

| Lp. | Nr Specyf. Techn | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.9.49	D.02.01.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	 200,000	m2

B.9.50	D.04.02.30	Montaż geowłókniony - Analogia - Izolacje	 4,000	m2

przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii

polietylenowej szerokiej - obiektów ziemnych: kanałów,

rowów itp.

B.10.		ŚCIĄGI STALOWE

B.10.51		Wykonanie pojedynczych elementów dla wzmocnienia	 0,926	t

lub wymiany w istniejącej konstrukcji - stężnie

pojedyncze, blachy nakładkowe, elementy słupów i

belek, o masie elementu: pow. 50 do 100 kg

B.10.52		Załadunek lub wyładunek elementów mostowych	 0,926	t

stalowych o masie: do 1,0 t

B.10.53		Transport elementów mostowych stalowych, na	 0,926	t

odległość: do 1,0 km

B.10.54		Transport elementów mostowych stalowych, na	 0,926	t

odległość: dodatek za każde dalsze 0,5 km

dodatkowe 49 km - współczynnik= 98

B.10.55		Montaż ściągów na wysokości do II piętra: z prętów	 217,740	kg

okrągłych

B.10.56		Montaż stężeń z ceowników – Analogi a- Wykonanie i	 708,400	kg

montaż ściągów na wysokości do II piętra: z ceowników

B.10.57		Wypalanie otworów w ściankach stalowych do	 8,000	szt

zamocowania ściągów - Analogia - Wypalanie pod wodą

otworów o średnicy: do 10 mm

B.10.58		Montaż rur osłonowych - Analogia - Montaż na obiektach	 46,000	m

mostowych rur PCW w chodnikach

B.11.		STAL ZBROJENIOWA

B.11.59	M.23.30.06	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław	 0,331	t

podłożyskowych, przy średnicy prętów: do 14 mm, o

granicy plast. powyżej 2500 kg/cm2

B.11.60	M.23.30.06	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław	 1,240	t

podłożyskowych, przy średnicy prętów: 16-20 mm, o

granicy plast. powyżej 2500 kg/cm2

B.11.61	M.23.30.06	Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych	 0,331	t

mostowych za pomocą spawarki, przy średnicy prętów

do 14 mm, o granicy plast. powyżej 2500 kg/cm2

B.11.62	M.23.30.06	Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych	 1,240	t

mostowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów:

16-20 mm, o granicy plast. powyżej 2500 kg/cm2

Opis robót :	ROBOTY BUDOWLANE

B.  ŚCIANA OPOROWA NR 2

11.  STAL ZBROJENIOWA

| Lp. | Nr Specyf. Techn | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.11.63	M.23.30.06	Wypalanie otworów w ściankach stalowych do	 124,000	szt

zamocowania strzemion - Analogia - Wypalanie pod

wodą otworów o średnicy: do 10 mm

B.11.64	M.23.30.06	Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i	 36,000	szt

żelbetowych, o średnicy do 5 cm i głębokości: do 25 cm

B.11.65	M.23.30.06	Mocowanie przez osadzenie w gotowym otworze z	 36,000	szt

zabetonowaniem uchwytów: na ścianie - 1 mocowanie

Mocowanie kotew Hilti

B.12.		BETON KONSTRUKCYJNY

B.12.66	M.23.10.01	Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i	 44,418	m2

żelbetowe - deskowanie płytami ze sklejki

bakelizowanej: oczepów belek

B.12.67	M.23.10.01	Betonowanie słupów, rygli i nóg konstrukcji ramowych	 11,343	m3

mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w

deskowaniu tradycyjnym /dowóz betonu transportem

wewnętrznym/

B.13.		BARIERY OCHRONNE STALOWE

B.13.68	M.23.30.06	Montaż poręczy mostowych - odcinków prostych, przy	 0,483	t

użyciu spawarki elektr.

B.14.		DYLATACJE

B.14.69	M.27.01.01	Zalanie mostowego szwu dylatacyjnego o szerokości do	 1,880	m

2 cm masą asfaltową

B.15.		ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

B.15.70	M.15.01.02	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni	 60,384	m2

elementów mostów pod izolację: - ręczne oczyszczenie

powierzchni

B.15.71	M.15.01.02	Malowanie pędzlem emalią - epoksydowo-bitumiczną -	 20,492	m2

dwukrotnie.

Współczynnik = 2,0 do R,M,S

B.15.72	M.15.01.02	Zabezpieczenie powierzchni preparatami typu PCC -	 39,892	m2

Analogia -Wykonanie na obiektach mostowych izolacji

przeciwwilgociowych poziomych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: do 5 m2 - Zabezpieczenie powierzchni

preparatami typu PCC

B.15.73	M.15.01.02	Zabezpieczenie powierzchni preparatami typu PCC -	 39,892	m2

Analogia - Wykonanie na obiektach mostowych izolacji

przeciwwilgociowych poziomych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

Opis robót :	ROBOTY BUDOWLANE

B.  ŚCIANA OPOROWA NR 2

15.  ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

| Lp. | Nr Specyf. Techn | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: do 5 m2 - Zabezpieczenie powierzchni

preparatami typu PCC

C.		ŚCIANA OPOROWA NR 3

C.16.		ŚCIANKI SZCZELNE

C.16.74	M.21.53.05	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub	 73,370	m

rusztowań, na głębokość: do 6 m - w gruncie kat.III

C.16.75	M.14.02.01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni o	1 188,756	m2

stanie wyjściowym B do drugiego stopnia czystości

stalowych konstrukcji kratowych

C.16.76	M.14.02.01	Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem	1 188,756	m2

organicznym powierzchni elementów konstrukcji

kratowych

C.16.77	M.14.02.01	Malowanie pędzlem emalią - epoksydowo-bitumiczną -	 198,126	m2

dwukrotnie.

Współczynnik = 2,0 do R,M,S

C.16.78	M.14.02.01	Wykonanie na obiektach mostowych izolacji	 990,630	m2

przeciwwilgociowych pionowych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: ponad 100 m2

C.16.79	M.14.02.01	Wykonanie na obiektach mostowych izolacji	 990,630	m2

przeciwwilgociowych pionowych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: ponad 100 m2

C.17.		ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE

C.17.80	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	 0,075	km

(drogach), w terenie: równinnym

C.17.81	D.02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku	 166,500	m3

na odl.do 1 km samochodem samowyład. do 5 t /kat. III/

C.17.82	D.02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp	 111,000	m2

skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w

gruncie: kat. I-III

C.17.83	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym	 166,500	m3

obok, z przerzutem na odległość do 3 m, warstwami

grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie:

kat. I-III

C.17.84	D.02.01.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w	 166,500	m3

gruncie: spoistym kat. III

Opis robót :	ROBOTY BUDOWLANE

C.  ŚCIANA OPOROWA NR 3

17.  ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZĄCE

| Lp. | Nr Specyf. Techn | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C.17.85	D.02.01.01	Ręczne formowanie nasypów warstwami grub.do 30 cm,	 24,000	m3

z wyk. koniecznych przerzutów, przy dostarczaniu ziemi

samochodami samowyładowczymi, w gruncie: kat. III-IV

C.17.86	D.02.01.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w	 24,000	m3

gruncie: spoistym kat. III

C.17.87	M.29.10.01	Ściek z płytek chodnikowych - Anaqlogia - Chodniki z	 29,600	m2

płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, układanych

na podsypce piaskowej z wypełnien. spoin zaprawą

cementową

C.17.88	D.02.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy	 222,000	m2

humusu 5 cm

C.17.89	D.02.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każdy	 222,000	m2

następ. 1 cm humusu - 10 cm

C.17.90	D.02.01.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	 222,000	m2

C.18.		STAL ZBROJENIOWA

C.18.91	M.23.30.06	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław	 0,971	t

podłożyskowych, przy średnicy prętów: do 14 mm, o

granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2

C.18.92	M.23.30.06	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław	 2,341	t

podłożyskowych, przy średnicy prętów: 16-20 mm, o

granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2

C.18.93	M.23.30.06	Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych	 0,971	t

mostowych za pomocą spawarki, przy średnicy prętów

do 14 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2

C.18.94	M.23.30.06	Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych	 2,341	t

mostowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów:

16-20 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2

C.18.95	M.23.30.06	Wypalanie otworów w ściankach stalowych do	 370,000	szt

zamocowania strzemion - Analogia - Wypalanie pod

wodą otworów o średnicy: do 10 mm

C.18.96	M.23.30.06	Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i	 11,000	szt

żelbetowych, o średnicy do 5 cm i głębokości: do 25 cm

C.18.97	M.23.30.06	Mocowanie przez osadzenie w gotowym otworze z	 11,000	szt

zabetonowaniem uchwytów: na ścianie - 1 mocowanie

Mocowanie kotew Hilti

C.19.		BETON KONSTRUKCYJNY

C.19.98	M.23.10.01	Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i	 105,820	m2

żelbetowe - deskowanie płytami ze sklejki

bakelizowanej: oczepów belek

Opis robót :	ROBOTY BUDOWLANE

C.  ŚCIANA OPOROWA NR 3

19.  BETON KONSTRUKCYJNY

| Lp. | Nr Specyf. Techn | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

C.19.99	M.23.10.01	Betonowanie słupów, rygli i nóg konstrukcji ramowych	 25,574	m3

mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w

deskowaniu tradycyjnym /dowóz betonu transportem

wewnętrznym/

C.20.		DYLATACJE

C.20.100	M.27.01.01	Zalanie mostowego szwu dylatacyjnego o szerokości do	 7,520	m

2 cm masą asfaltową

C.21.		ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

C.21.101	M.15.01.02	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni	 147,300	m2

elementów mostów pod izolację: - ręczne oczyszczenie

powierzchni

C.21.102	M.15.01.02	Malowanie pędzlem emalią - epoksydowo-bitumiczną -	 47,360	m2

dwukrotnie.

Współczynnik = 2,0 do R,M,S

C.21.103	M.15.01.02	Zabezpieczenie powierzchni preparatami typu PCC -	 99,940	m2

Analogia -Wykonanie na obiektach mostowych izolacji

przeciwwilgociowych poziomych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: do 5 m2 - Zabezpieczenie powierzchni

preparatami typu PCC

C.21.104	M.15.01.02	Zabezpieczenie powierzchni preparatami typu PCC -	 99,940	m2

Analogia - Wykonanie na obiektach mostowych izolacji

przeciwwilgociowych poziomych powłokowych

bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego - każda

następna warstwa izolacji o powierzchni w jednym

miejscu: do 5 m2 - Zabezpieczenie powierzchni

preparatami typu PCC

D.		ROBOTY POZOSTAŁE

D.22.		BARIERY I BALUSTRADY

D.22.105	M.23.30.06	Montaż prowadnic - Analogia - Bariery ochronne	 38,000	m

stalowe, jednostronne, z zasypaniem dołów ziemią, przy

masie 1 m barier 24 kg

D.22.106	M.14.02.01	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących balustrad -	51,64	m2

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o

stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości

stalowych konstrukcji szkieletowych

D.22.107	M.14.02.01	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących balustrad	 51,640	m2

Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem

organicznym powierzchni elementów konstrukcji

szkieletowych

D.22.108	M.14.02.01	Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących balustrad -	 51,640	m2

Opis robót :	ROBOTY BUDOWLANE

D.  ROBOTY POZOSTAŁE

22.  BARIERY I BALUSTRADY

| Lp. | Nr Specyf. Techn | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych farbą do

gruntowania, przeciwrdzewną miniową 60%

tiksotropową

D.23.		SCHODY SKARPOWE

D.23.109	M.23.30.06	Przygotowanie na budowie zbrojenia oczepów i ław	 0,228	t

podłożyskowych, przy średnicy prętów: do 14 mm, o

granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2

D.23.110	M.23.30.06	Montaż zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych	 0,228	t

mostowych za pomocą spawarki, przy średnicy prętów

do 14 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2

D.23.111	M.23.30.06	Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i	 36,000	m2

żelbetowe - deskowanie płytami ze sklejki

bakelizowanej: oczepów belek

D.23.112	M.29.10.01	Schody żelbetowe - Analogia - Betonowanie słupów,	 5,775	m3

rygli i nóg konstrukcji ramowych mostowych, przy

użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu

tradycyjnym /dowóz betonu transportem wewnętrznym/

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

D.23.113	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt

| Wartość netto |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT |  |
| Wartość brutto |  |

Słownie: .....................................................................................................................................................

_____________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

#### KOSZTORYS OFERTOWY CZĘŚĆ I DROGOWA

remont grobli przy moście na rzece Zgłowiaczce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 C Polówka - Stary Brześć

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą | km | 0.020 |  |  |
| 2 | Rozbiórka elementów dróg |  |  |  |  |  |
| 2 | D 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | 116.8 |  |  |
| 3 | D 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – dalszy 1 cm grub. Krotność = 7 | m2 | 116.8 |  |  |
| 4 | D 01.02.04 | Załadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianę robocza przez 3 samochody samowyładowcze Załadowanie gruzu z rozbiórek nawierzchni | m3 | (116,8)*0,1=11,68 |  |  |
| 5 | D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km Wywiezienie gruzu z rozbiórek nawierzchni | m3 | (116,8)*0,1=11,68 |  |  |
| 6 | D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod.za każdy nast. rozp. 1 km Wywiezienie gruzu z rozbiórek nawierzchni Krotność = 4 | m3 | (116,8)*0,1=11,68 |  |  |
| 7 | D 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 | 116,8 |  |  |
| 8 | D 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5 | m2 | 116,8 |  |  |
| 9 | D 01.02.04 | Załadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyładowcze Załadowanie gruzu z rozbiórek podbudowy z tłucznia | m3 | (116,8)*0,2=23,36 |  |  |
| 10 | D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km Wywiezienie gruzu z rozbiórek podbudowy z tłucznia | m3 | (116,8)*0,2=23,36 |  |  |
| 11 | D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod.za każdy nast. rozp. 1 km Wywiezienie gruzu z rozbiórek podbudowy z tłucznia Krotność = 4 | m3 | (116,8)*0,2=23,36 |  |  |
| 12 | D 05.03.11 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km Grubość frezowania : 3 cm | m2 | 11.6*0.5 = 5.800 |  |  |
| 13 | D 05.03.11 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -dalszy 1 cm grub. Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km Grubość frezowania : 8 cm Krotność = 8 | m2 | 11.6*0.5 = 5.800 |  |  |
| 14 | D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km Wywiezienie gruzu z frezowania nawierzchni | m3 | (116,8)*0,2=23,36 |  |  |
| 15 | D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod.za każdy nast. rozp. 1 km Wywiezienie gruzu z frezowania nawierzchni Krotność = 4 | m3 | (116,8)*0,2=23,36 |  |  |
| 3 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 16 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyż. 0.60 m3 w gr.kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | (116.8*0.15) +(116.8*0.5) +(20*0.28*2* 0.5) = 81.520 |  |  |
| 17 | D 02.01.01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat .III-IV Krotność = 6 | m3 | (116.8*0.15) +(116.8*0.5) +(20*0.28*2* 0.5) = 81.520 |  |  |
| 18 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km Ukop zewnętrzny gruntu piaszczystego | m3 | (116.8*0.5)+ (20*0.28*2* 0.5) = 64.000 |  |  |
| 19 | D 02.01.01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 6 | m3 | (116.8*0.5)+ (20*0.28*2* 0.5) = 64.000 |  |  |
| 20 | D 02.01.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV | m3 | (116.8*0.5)+ (20*0.28*2* 0.5) = 64.000 |  |  |
| 4 | Nawierzchnia drogi powiatowej |  |  |  |  |  |
| 21 | D 04.02.01 | Mechaniczne profilowanie i zagaszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV | m2 | (116.8)+(20* 0.28*2) = 128.000 |  |  |
| 22 | D 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanice warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm Warstwa odsączająca pod jezdnią | m2 | (116.8)+(20* 0.28*2) = 128.000 |  |  |
| 23 | D.04.02.02.30 | Ułożenie geowłókniny | m2 | (116.8)+(20* 0.28*2) = 128.000 |  |  |
| 24 | D 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm. Podbudowa pod jezdnią | m2 | (116.8)+(20* 0.28*2) = 128.000 |  |  |
| 25 | D 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna – za każdy 1 cm grub. po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | (116.8)+(20* 0.28*2) = 128.000 |  |  |
| 26 | D 04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. Oczyszczenie podbudowy z tłucznia. | m2 | (116.8)+(20* 0.16*2) = 123.200 |  |  |
| 27 | D 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. Skropienie podbudowy z tłucznia w ilości 0,8 kg m2 | m2 | (116.8)+(20* 0.16*2) = 123.200 |  |  |
| 28 | D 04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinczowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym- grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | (116.8)+(20* 0.16*2) = 123.200 |  |  |
| 29 | D 04.07.01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinczowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym– za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszczeniu – dodatek za następne 3 cm Krotność = 3 | m2 | (116.8)+(20* 0.16*2) = 123.200 |  |  |
| 30 | D 04.07.01 | Dod.za transp. miesz. mineral.-bitum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl. pow. 0.5 km śr. transp. o ład. ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km. Krotność = 13 | m3 | ((116.8)+(20* 0.16*2))*0.07*2.6= 22.422 |  |  |
| 31 | D 04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). Oczyszczenie podbudowy z betonu asfaltowego | m2 | (116.8)+(20* 0.07*2)+ (5.1+6.5)* 0.5 = 125.400 |  |  |
| 32 | D 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego w ilości 0, 2kg/m2 | m2 | (116.8)+(20* 0.07*2)+ (5.1+6.5)* 0.5 = 125.400 |  |  |
| 33 | D.04.02.02.30 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg. Geosiatka układana na gorąco bez kotwienia | m2 | (116.8)+(20* 0.07*2)+ (5.1+6.5)* 0.5 = 125.400 |  |  |
| 34 | D 05.03.05.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa – grub .po zagęszcz. 4 cm | m2 | (116.8)+(20* 0.07*2)+ (5.1+6.5)* 0.5 = 125.400 |  |  |
| 35 | D 05.03.05.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Dodatek za następne 2 cm grubości Krotność = 2 | m2 | (116.8)+(20* 0.07*2)+ (5.1+6.5)* 0.5 = 125.400 |  |  |
| 36 | D 04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). Oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 | (116.8)+ (5.1+6.5)* 0.5 = 122.600 |  |  |
| 37 | D 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,2kg/m2 | m2 | (116.8)+ (5.1+6.5)* 0.5 = 122.600 |  |  |
| 38 | D 05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm | m2 | (116.8)+ (5.1+6.5)* 0.5 = 122.600 |  |  |
| 39 | D 05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Dodatek za następne 2 cm grubości | m2 | (116.8)+ (5.1+6.5)* 0.5 = 122.600 |  |  |
| 5 | Czasowa organizacja ruchu drogowego |  |  |  |  |  |
| 40 | D 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - demontaż istniejącego oznakowania | szt. | 2 |  |  |
| 41 | D 07.02.01 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych istniejących | szt. | 3 |  |  |
| 42 | D 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 8 |  |  |
| 43 | D 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 Znaki ostrzegawcze | szt. | 4 |  |  |
| 44 | D 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 Znaki zakazu i nakazu | szt. | 8 |  |  |
| 45 | D 07.02.01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa Ustawienie tablic wygradzających strefę robót | m | 110 |  |  |
| 46 | D 07.02.01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie Przestawienie tablic wygradzających strefę robót dla II etapu | m | 110 |  |  |
| 47 | D 07.02.01 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych Przestawienie tablic znaków drogowych dla II etapu | szt. | 4 |  |  |
| 48 | D 07.02.01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -rozebranie po zakończonych robotach | m | 110 |  |  |
| 49 | D 07.02.01 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych Zdejmowanie tablic znaków drogowych po zakończonych robotach | szt. | 12 |  |  |
| 50 | D 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - demontaż po zakończonych robotach | szt. | 8 |  |  |
|  | Pobocza gruntowe |  |  |  |  |  |
| 51 | D 04.05.01 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grub. warstwy po zagęszcz. 10 cm. | m2 | 40.0 |  |  |
| 52 | D 04.05.01 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. Krotność = 5 | m2 | 40.0 |  |  |
|  | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |
| 53 | D 07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg | m | 70.0+66.0 = 136.000 |  |  |
| 54 | D 07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - zakończenia barier - odcinek początkowy | m | 12.0+12.0 = 24.000 |  |  |
| 55 | D 07.05.01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 kg - zakończenia barier - odcinek końcowy | m | 8.0+8.0 = 16.000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: .....................................................................................................................................................

_____________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

_____________________

#### KOSZTORYS OFERTOWY CZĘŚĆ II DROGOWA

remont grobli przy moście na rzece Zgłowiaczce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 C Polówka - Stary Brześć

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą. | km | 0.310 |  |  |
| 2 | Frezowanie istniejącej nawierzchni drogi |  |  |  |  |  |
| 2 | D 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km Grubość frezowania : 3 cm | m2 | 5.2*3+6.5* 10+6.5*3+6* 3 = 118.100 |  |  |
| 3 | D 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - dalszy 1 cm Grubość frezowania : 1 cm | m2 | 5.2*3+6.5* 10+6.5*3+6* 3 = 118.100 |  |  |
| 4 | D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km Wywiezienie gruzu z frezowania nawierzchni | m3 | (5.2*3+6.5* 10+6.5*3+6* 3)*0.04 = 4.724 |  |  |
| 5 | D 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.-dod.za każdy nast. rozp. 1 km Wywiezienie gruzu z frezowania nawierzchni Krotność = 4 | m3 | (5.2*3+6.5* 10+6.5*3+6* 3)*0.04 = 4.724 |  |  |
| 3 | Warstwa ścieralna na drodze powiatowej |  |  |  |  |  |
| 6 | D 04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej | m2 | 506+1196 = 1702.000 |  |  |
| 7 | D 04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,2kg/m2 | m2 | 506+1196 = 1702.00 |  |  |
| 8 | D.04.02.02.30 | Geosiatka układana na gorąco bez kotwienia przesączona asfaltem Materiał - włókno szklane Wydłużenie [%] - max. 3,0 Ilość wiązek włókna na 1 mb: - wszerz 51 +/- 2;- wzdłuż 48+/- 2 Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] - wszerz min 120; wzdłuż min. 120 | m2 | 506+1196 = 1702.00 |  |  |
| 9 | D 05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm | m2 | 506+1196 = 1702.00 |  |  |
| 10 | D 05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Dodatek za następne 2 cm grubości | m2 | 506+1196 = 1702.00 |  |  |
| 4 | Czasowa organizacja ruchu drogowego |  |  |  |  |  |
| 11 | D 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 8 |  |  |
| 12 | D 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 Znaki ostrzegawcze | szt. | 4 |  |  |
| 13 d.4 | D 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 Znaki zakazu i nakazu | szt. | 8 |  |  |
| 14 | D 07.02.01 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych Zdejmowanie tablic znaków drogowych po zakończonych robotach | szt. | 12 |  |  |
| 15 | D 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - demontaż po zakończonych robotach | szt. | 8 |  |  |
| 5 | Pobocza gruntowe i roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | m2 | 150*1.5*2 = 450.00 |  |  |
| 17 | D 04.05.01 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grub. warstwy po zagęszcz. 5 cm - uzupełnienie poboczy gruntowych Krotność = 0.5 | m2 | (80+80)*1.5* 2 = 480.000 |  |  |
| 18 | D 02.01.01 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 80+150 = 230.000 |  |  |
| 19 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km Wywiezienie urobku z profilowania poboczy i oczyszczenia rowów | m3 | (80+150)* (0.9+0.4+ 0.9)*0.2+ (150*1.5*2)* 0.10 = 146.200 |  |  |
| 20 | D 02.01.01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Wywiezienie urobku z profilowania poboczy i oczyszczenia rowów Krotność = 6 | m3 | (80+150)* (0.9+0.4+ 0.9)*0.2+ (150*1.5*2)* 0.10 = 146.200 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: .....................................................................................................................................................

_____________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________

#### ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

#### na remont grobli przy moście na rzece Zgłowiaczce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 C Polówka - Stary Brześć

| Lp. | Element | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KOSZTORYS OFERTOWY CZĘŚĆ MOSTOWA |  |  |  |
| 2 | KOSZTORYS OFERTOWY I CZĘŚĆ DROGOWA |  |  |  |
| 3 | KOSZTORYS OFERTOWY CZĘŚĆ II DROGOWA |  |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |

Słownie: .....................................................................................................................................................

_____________________ dnia  ________ 2010r

W imieniu Wykonawcy

______________________