Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku szkoły do celów edukacyjnych”

Zamówienie dotyczy  wykonania projektu budowlano-wykonawczego adaptacji i remontu istniejących pomieszczeń budynku szkoły na pomieszczenia sali gimnastycznej, fitnessu i siłowni z zapleczem higieniczno-sanitarnym w Zespole Szkół w Lubrańcu Marysinie (działka nr 127/2) i obejmuje następujące prace projektowe:

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej części budynku szkoły;

- wykonanie ekspertyzy i oceny stanu technicznego budynku;

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z kosztorysem inwestorskim;

- wykonanie projektu branży instalacyjnej przebudowy centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnego, wentylacyjnego z kosztorysem inwestorskim;

- wykonanie projektu przebudowy branży elektrycznej z kosztorysem inwestorskim;

- wykonanie mapy do celów projektowych;

- wykonanie niezbędnych uzgodnień branżowych i wymaganych przepisami prawa budowlanego (bhp, p.poż., sanepid);

- pośrednictwo i udział w postępowaniu administracyjno-budowlanym;

- sprawowanie nadzoru autorskiego.

# 2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:

Istniejący budynek zespołu szkół posiada następujące parametry - Powierzchnia zabudowy – 680,05 m2, powierzchnia użytkowa – 1183,28 m2, Kubatura – 5440,4 m3.  Adoptuje się istniejące pomieszczenia korytarza  oraz inne pomieszczenia w piwnicy budynku na potrzeby sali gimnastycznej, sali fitnessu i sali siłowni z wymianą stropu nad istniejącymi pomieszczeniami oraz przebudową ścian konstrukcyjnych wewnętrznych na potrzeby szkoły. Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń do adaptacji będą uzgadniane z zamawiającym na etapie koncepcji projektu.

Projekt powinien uwzględniać następujące branże:

- architektura;

- konstrukcja;

- wod.-kan.;

- elektryczna;

- centralnego ogrzewania;

- należy uwzględnić również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji. Należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych przekładek sieci wewnętrznych. Wykonawca projektu na koszt własny wykona wszelkie niezbędne badania, analizy, mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

Na wykonanie dokumentacji technicznej robót, niezbędnej do realizacji zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku szkoły do celów edukacyjnych” na działce oznaczonej nr geodezyjnym 127/2 składają się następujące czynności, zwane dalej pracami projektowymi:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego według założeń określonych w warunkach zamówienia oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę,

- opracowanie projektu wykonawczego przebudowy instalacji c.o.,

- opracowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót dla adaptacji budynku  wraz z infrastrukturą na potrzeby szkoły wraz z instalacjami oraz robotami towarzyszącymi,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.1. Wykonawca na własny koszt sporządzi lub uzyska wszystkie wymagane do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy dokumenty, w szczególności mapy, pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

3.2. Każdy z dokumentów powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła. Podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.

3.3. Opracowane dokumenty muszą być kompletne (ze wszystkimi mapami, pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w szczególności uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, sanitarnych itp.), spełniać wymogi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz spełniać wszystkie wymogi niezbędne do tego, aby służyć Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa.

3.4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, do wykonania lub uzyskania których jest zobowiązany na podstawie umowy, w formie pisemnej, w odpowiedniej, wymaganej w obowiązujących przepisach ilości egzemplarzy, z zastrzeżeniem, że:

- Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz projekty instalacji – Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy;

- Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy.

3.5. W przypadku pozostałych, nie wymienionych powyżej dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz każdego dokumentu, o ile przepisy nie określają, że mają one zostać przekazane w większej ilości egzemplarzy.

3.6. Wszelkie oryginały uzgodnień i opinii powinny znajdować się w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej.

3.7. Wykonawca jest zobowiązany razem z dokumentami w formie pisemnej, przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze nośników danych, na każdym z których zapisano w formie elektronicznej komplet dokumentów.

3.8. Zasady sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej:

- Nazwy plików powinny składać się z nazwy właściwej (do 8 małych znaków alfabetu łacińskiego bez spacji i bez znaków specjalnych);

- Jeżeli na wersję elektroniczną dokumentu składa się więcej niż jeden plik, należy załączyć plik o nazwie „SpisDok”, w którym podane będą podstawowe informacje o całym dokumencie, a w szczególności kolejność plików składająca się na ten dokument. Wszystkie pliki składające się na dokument powinny być zapisane w jednym folderze opisanym nazwą tego dokumentu;

- Wszystkie pliki muszą być zapisane w formacie „pdf”. Zamawiający wymaga, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót zapisane były w formacie „pdf” oraz formacie „ath” (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je zapisane w obu tych formatach).

3.9. Dokumenty, do opracowania, których Wykonawca jest zobowiązany, muszą zostać wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno- budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i normatywami.

3.10. Nadzór autorski obejmuje:

1) kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami,

2) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlano-wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

3) uzgadnianie z zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oaz rozwiązań technicznych i technologicznych,

4) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

5) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym robót.

Przyjmuje się, że liczba pobytów Wykonawcy na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy.

Wykonawca zostanie wezwany w celu pełnienia nadzoru autorskiego telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną co zostanie potwierdzone w dzienniku budowy.