Załącznik nr 6 do  Warunków zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach”.

Zamówienie dotyczy wykonania projektu budowlanego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i obejmuje następujące prace projektowe:

- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje w szczególności - docieplenie ścian zewnętrznych całego kompleksu budynków DPS, docieplenie dachów płaskich 
i skośnych budynków, docieplenie fundamentów budynków, wymianę pokrycia dachowego na budynku pałacu, pralni i agregatorowni, wymianę półrynien, rynien spustowych i pozostałych obróbek blacharskich, wymianę parapetów okien, wymianę instalacji odgromowej, montaż rolet zewnętrznych okien przy tarasie, dopasowanie architektoniczne frontu pałacu z częścią sąsiadującą pozostałych budynków. Dla poprawienia efektywności cieplnej przewidziano wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zaprojektowanie solarów słonecznych wspomagających centralne ogrzewanie budynku (ciepła woda użytkowa).
Opracowanie niniejsze dotyczy prac termomodernizacji budynku, bez ingerencji 
w konstrukcję nośną budynku oraz nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu i w związku z tym nie jest objęte obowiązkiem uzyskania przez Inwestora decyzji pozwolenia na budowę. Planowana modernizacja nie zmieni dotychczasowej funkcji budynku. Budynek pełni funkcję użyteczności publicznej. Remont budynku nie zmieni układu funkcjonalnego wnętrza, jedynie poprawi jego użytkowanie w zakresie estetyki i termoizolacji. Opracowanie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zm.).

- opracowanie Audytu energetycznego dla zadania pn.: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach”. Audyt energetyczny - opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne 
i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

- opracowanie Studium wykonalności dla zadania pn.: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach” zgodnie z Wytycznymi ogólnymi dotyczącymi przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- dokumentacja projektowa będzie obejmowała następujące opracowania w wersji papierowej oraz na nośniku CD/DVD:

- projekt budowlano - wykonawczy - 5 egzemplarzy, przedmiar robót - 
2 egzemplarze, kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze, szczegółowa specyfikacja techniczna - 2 egzemplarze;

- audyt energetyczny - 3 egzemplarze;

- studium wykonalności - 3 egzemplarze.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 
ust. 1 zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności:

- projektu budowlanego

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- kosztorysu inwestorskiego

- przedmiaru robót, zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, 
z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

# Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:

- Istniejący budynek użyteczności publicznej Dom Pomocy Społecznej 
w Wilkowiczkach posiada następujące parametry - Powierzchnia dachu ok.
- 2800 m2, powierzchnia ścian zewnętrznych ok. - 2500 m2, maksymalna wysokość kalenicy nad poziomem terenu do 10,0 mb. Przy projektowaniu należy uwzględnić również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji. Wykonawca projektu na koszt własny wykona wszelkie niezbędne badania, analizy, mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje w szczególności opracowanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach. - docieplenie ścian zewnętrznych całego kompleksu budynków DPS, docieplenie dachów płaskich i skośnych budynków, docieplenie fundamentów budynków, wymianę pokrycia dachowego na budynku pałacu, pralni i agregatorowni, wymianę półrynien, rynien spustowych i pozostałych obróbek blacharskich, wymianę parapetów okien, wymianę instalacji odgromowej, montaż rolet zewnętrznych okien przy tarasie, dopasowanie architektoniczne frontu pałacu 
z częścią sąsiadującą pozostałych budynków. Dla poprawienia efektywności cieplnej przewidziano wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zaprojektowanie solarów słonecznych wspomagających centralne ogrzewanie budynku (ciepła woda użytkowa). Opracowanie niniejsze dotyczy prac termomodernizacji budynku, bez ingerencji w konstrukcję nośną budynku oraz nie powoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu i w związku z tym nie jest objęte obowiązkiem uzyskania przez Inwestora decyzji pozwolenia na budowę. Planowana modernizacja nie zmieni dotychczasowej funkcji budynku. Budynek pełni funkcję użyteczności publicznej. Remont budynku nie zmieni układu funkcjonalnego wnętrza, jedynie poprawi jego użytkowanie w zakresie estetyki i termoizolacji. Opracowanie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, ze zm.).

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji na podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlano - wykonawczego;

- Na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej robót, niezbędnej do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach” składają się następujące czynności, zwane dalej pracami projektowymi:

  - opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego według założeń określonych w warunkach zamówienia oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

  - opracowanie projektu wykonawczego instalacji solarnej

  - opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót

  - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

  - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca na własny koszt sporządzi lub uzyska wszystkie wymagane 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy dokumenty, w szczególności mapy, pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów.

- Każdy z dokumentów powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła. Podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.

- Opracowane dokumenty muszą być kompletne (ze wszystkimi mapami, pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów, w szczególności uzgodnienia 
z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, sanitarnych itp., spełniać wymogi uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz spełniać wszystkie wymogi niezbędne do tego, 
aby służyć Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, do wykonania lub uzyskania których jest zobowiązany na podstawie umowy, 
w formie pisemnej, w odpowiedniej, wymaganej w obowiązujących przepisach ilości egzemplarzy, z zastrzeżeniem, że:

- Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz projekty instalacji - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy;

- Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy.

- W przypadku pozostałych, niewymienionych powyżej dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz każdego dokumentu, 
o ile przepisy nie określają, że mają one zostać przekazane w większej ilości egzemplarzy.

- Wszelkie oryginały uzgodnień i opinii powinny znajdować się w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej.

- Wykonawca jest zobowiązany razem z dokumentami w formie pisemnej, przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze nośników danych, na każdym z których zapisano w formie elektronicznej komplet dokumentów.

- Zasady sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej:

- Nazwy plików powinny składać się z nazwy właściwej (do 8 małych znaków alfabetu łacińskiego bez spacji i bez znaków specjalnych);

- Jeżeli na wersję elektroniczną dokumentu składa się więcej niż jeden plik, należy załączyć plik o nazwie „SpisDok”, w którym podane będą podstawowe informacje o całym dokumencie, a w szczególności kolejność plików składająca się na ten dokument. Wszystkie pliki składające się na dokument powinny być zapisane w jednym folderze opisanym nazwą tego dokumentu;

- Wszystkie pliki muszą być zapisane w formacie „pdf”. Zamawiający wymaga, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót zapisane były 
w formacie „pdf” oraz formacie „ath” (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je zapisane w obu tych formatach).

- Dokumenty, do opracowania, których Wykonawca jest zobowiązany, muszą zostać wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i normatywami, w szczególności muszą być zgodne z następującymi aktami prawnymi:

  - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

  - Ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, 
z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
Nr 130, poz. 1389) - w szczególności kosztorys inwestorski;

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) - w szczególności projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).