Załącznik Nr 11 do specyfikacji

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2714C Rachcin – Cyprianka w miejscowości Cyprianka

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,50 |  |  |
| 2 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję chodnika | m2 | 622,50 |  |  |
| 3 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję zjazdów | m2 | 20,00 |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |
| 4 d.2 | Krawężniki betonowe wystajšce o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 404,00 |  |  |
| 5 d.2 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 28,00 |  |  |
| 6 d.2 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 414,00 |  |  |
| 7 d.2 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 28,08 |  |  |
| 8 d.2 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 13,66 |  |  |
| 9 d.2 | Warstwy odcinajšce zagęszczane ręcznie o gruboci 10 cm pod konstrukcję zjazdów i chodników | m2 | 642,50 |  |  |
| 10 d.2 | Podbudowy betonowe gr.20 cm na konstrukcji zjazdów pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 20,00 |  |  |
| 11 d.2 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 622,50 |  |  |
| 12 d.2 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gruboci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 20,00 |  |  |
| 13 d.2 | Uszczelnienie krawędzi styku nawierzchni drogowej z nowobudowanym krawężnikiem za pomocš emulsji i grysów | m2 | 21,75 |  |  |
| 14 d.2 | cieki podchodnikowe wg KPED 1.31. z umocnieniem wylotu i dna rowu | Szt. | 2,00 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ NETTO: |  |  |
|  |  |  | PODATEK VAT: |  |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal w miejscowości Dębniaki

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,80 |  |  |
| 2 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję chodnika | m2 | 987,00 |  |  |
| 3 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję zjazdów | m2 | 40,00 |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |
| 4 d.2 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 578,00 |  |  |
| 5 d.2 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 80,00 |  |  |
| 6 d.2 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 689,00 |  |  |
| 7 d.2 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 43,29 |  |  |
| 8 d.2 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 20,69 |  |  |
| 9 d.2 | Warstwy odcinajšce zagęszczane ręcznie o gruboci 10 cm pod konstrukcję zjazdów i chodników | m2 | 1023,00 |  |  |
| 10 d.2 | Podbudowy betonowe gr.20 cm na konstrukcji zjazdów pielęgnowane piaskiem i wodš | m2 | 40,00 |  |  |
| 11 d.2 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 987,00 |  |  |
| 12 d.2 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gruboci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 40,00 |  |  |
| 13 d.2 | Uszczelnienie krawędzi styku nawierzchni drogowej z nowobudowanym krawężnikiem za pomocą emulsji i grysów | m2 | 33,60 |  |  |
| 14 d.2 | Studnie chłonne z kręgów o r. 1.0 m i głębokoci 2.0 m | szt. | 1,00 |  |  |
| 15 d.2 | Studzienki ciekowe z gotowych elementów betonowe o œr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem 2,0m | szt. | 1,00 |  |  |
| 16 d.2 | cieki podchodnikowe wg KPED 1.31. z umocnieniem wylotu i dna rowu | szt. | 5,00 |  |  |
| 17 d.2 | Bariery ochronne dla pieszych typu A | m | 24,00 |  |  |
| 18 d.2 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III | m2 | 682,00 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ NETTO: |  |  |
|  |  |  | PODATEK VAT: |  |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w m. Dobra Wola

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,70 |  |  |
| 2 d.1 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) | szt. | 15,00 |  |  |
| 3 d.1 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) | szt. | 15,00 |  |  |
| 4 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję chodnika | m2 | 1004,60 |  |  |
| 5 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję zjazdów | m2 | 153,00 |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |
| 6 d.2 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 489,50 |  |  |
| 7 d.2 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 174,50 |  |  |
| 8 d.2 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 449,00 |  |  |
| 9 d.2 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 43,16 |  |  |
| 10 d.2 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o gruboci 10 cm pod konstrukcję zjazdów i chodników | m2 | 1157,60 |  |  |
| 11 d.2 | Podbudowy betonowe gr.20 cm na konstrukcji zjazdów pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 153,00 |  |  |
| 12 d.2 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1004,60 |  |  |
| 13 d.2 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gruboci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 105,00 |  |  |
| 14 d.2 | Uszczelnienie krawędzi styku nawierzchni drogowej z nowobudowanym krawężnikiem za pomocą emulsji i grysów | m2 | 35,50 |  |  |
| 15 d.2 | Płyta żelbetowa o wymiarach 1x1x0,06 | szt. | 1,00 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ NETTO: |  |  |
|  |  |  | PODATEK VAT: |  |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal w miejscowości Kosinowo

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,60 |  |  |
| 2 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję chodnika | m2 | 918,00 |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |
| 3 d.2 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 564,00 |  |  |
| 4 d.2 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 44,50 |  |  |
| 5 d.2 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 558,00 |  |  |
| 6 d.2 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 39,55 |  |  |
| 7 d.2 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 18,41 |  |  |
| 8 d.2 | Warstwy odcinajšce zagęszczane ręcznie o gruboci 10 cm pod konstrukcję zjazdów i chodników | m2 | 918,00 |  |  |
| 9 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 918,00 |  |  |
| 10 d.2 | Uszczelnienie krawędzi styku nawierzchni drogowej z nowobudowanym krawężnikiem za pomocą emulsji i grysów | m2 | 30,60 |  |  |
| 11 d.2 | cieki podchodnikowe wg KPED 1.31. z umocnieniem wylotu i dna rowu | szt. | 11,00 |  |  |
| 12 d.2 | Bariery ochronne dla pieszych typu A | m | 4,00 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ NETTO: |  |  |
|  |  |  | PODATEK VAT: |  |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont chodnika i miejsc postojowych przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kuj. - Boniewo - Borzymie w miejscowości Lubomin Wieś

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| 1 d.1 | roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - nawierzchnie placów postojowych | ha | 0,11 |  |  |
| 2 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję zjazdów | m2 | 1119,00 |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |
| 3 d.2 | Krawężniki betonowe wystajšce o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 124,00 |  |  |
| 4 d.2 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 103,00 |  |  |
| 5 d.2 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 14,26 |  |  |
| 6 d.2 | Warstwy odcinajšce zagęszczane ręcznie o gruboci 10 cm pod konstrukcję zjazdów i chodników | m2 | 1119,00 |  |  |
| 7 d.2 | Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm | m2 | 1119,00 |  |  |
| 8 d.2 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gruboci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1119,00 |  |  |
| 9 d.2 | Uszczelnienie krawędzi styku nawierzchni drogowej z nowobudowanym krawężnikiem za pomocš emulsji i grysów | m2 | 5,00 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ NETTO: |  |  |
|  |  |  | PODATEK VAT: |  |  |
|  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................

Kosztorys ofertowy (ślepy)

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek w m. Wieniec

| Lp. | Opis |  | Jedn. obm. | Ilość |  |  | Cena jedn. |  | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym |  | km | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1 | Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej, z oczyszczeniem, ułożeniem na paletach i odwiezieniem na bazę Inwestora |  | m2 | 59,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z oczyszczeniem, ułożeniem na paletach i odwiezieniem na bazę Inwestora |  | m | 59,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję chodnika |  | m2 | 118,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod konstrukcję zjazdów |  | m2 | 62,30 |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.2 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 7 d.2 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m |  | 77,50 |  |  |  |  |  |
| 8 d.2 |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
| 9 d.2 |  | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o gruboci 10 cm pod konstrukcję zjazdów i chodników | m2 |  | 180,30 |  |  |  |  |  |
| 10 d.2 |  | Podbudowy betonowe gr.20 cm na konstrukcji zjazdów pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 |  | 62,30 |  |  |  |  |  |
| 11 d.2 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  | 118,00 |  |  |  |  |  |
| 12 d.2 |  | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gruboci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  | 62,30 |  |  |  |  |  |
|  | Razem dział: Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VAT 23% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |

Słownie złotych : ..........................................................................................................................