Zgodnie z art.38. ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zespół Szkół w Lubrańcu zamieszcza  zapytania dotyczące postępowania przetargowego na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012”

Pyt.1: Czy dla Wykonawcy,  przy wycenie, wiążący będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Pyt.2: Czy dla Wykonawcy, na etapie robót budowlanych, wiążący będzie przedmiar, dołączony do przetargu, czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Pyt. 3: Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?

Pyt.4: Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii geotechnicznej i/lub przekrojów geotechnicznych, które umieści na stronie internetowej? Zwracamy uwagę iż brak takich danych uniemożliwia odpowiednie przewidzenie prac oraz ich wycenę.

Pyt. 5: Czy w przypadku wystąpienia gruntów nienośnych, lub uniemożliwiających uzyskanie pożądanych parametrów (przy zachowaniu prac przewidzianych w przedmiarze), Zamawiający uwzględnia możliwość dodatkowej wymiany gruntu, a co za tym idzie oddzielnej umowy na roboty dodatkowe)

Pyt. 6: Prosimy o skorygowanie informacji na temat podbudów pod nawierzchnie.
W projekcie przewidziano jedynie 15 cm warstwę piasku, natomiast przedmiar uwzględnia
40 cm.

Pyt. 7:  Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia panelowego. Prosimy o określenie parametrów minimalnych takiego ogrodzenia.

Pyt. 8: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę piłkochwytów panelowych, na piłkochwyty z polietylenu o gr. Siatki 4 mm oraz okach 100x100mm? Z doświadczenia wiemy iż takie rozwiązanie jest tańsze i całkowicie wystarczające na tego typu obiektach.

Pyt.9: Czy przedmiar nie powinien zawierać dodatkowych pozycji w postaci:

- rura drenarska fi65 PE z warstwą izolacyjną z geowłókniny – 270mb

- wpust liniowy RECYFIX Standard100 typ 0,10 z rusztem A15- 66mb

- owinięcie płaszczem uszczelniającym i stabilizujące włączenia (i zakończenia) z rur

drenarskich do kanału zbiorczego taśmą POLYREN – 44 mb

Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Pyt. 10: Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze prac związanych z wykonaniem terenów zielonych.