| Zakład Wielobranżowy - Daniel Rogowski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87-800 Włocławek ul.Sienkiewicza 14m41 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOSZTORYS - INWESTORSKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA INWESTYCJI |  |  |  | : |  |  | Ocieplenie ścian budynku internatu Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI |  |  |  | : |  |  | 87- 840 Lubień Kujawski pow. Włocławski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INWESTOR |  |  |  | : |  |  | Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES INWESTORA |  |  |  | : |  |  | 87-840 Lubień Kujawski ul.1 Maja 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYKONAWCA ROBÓT |  |  |  | : |  |  | Zakład Wielobranżowy - Daniel Rogowski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRES WYKONAWCY |  |  |  | : |  |  | 87-800 Włocławek ul. Sienkiewicza 14m41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRANŻA |  |  |  | : |  |  | Budowlana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | JAN ROGOWSKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stawka roboczogodziny |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poziom cen |  |  |  |  | : |  |  |  | 1 kw. 2011r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NARZUTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | R, S |  |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | R+Kp(R), S+Kp(S) |  |  |  |  |  |
| VAT [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  | zł |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  | zł |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  | zł |  |
| Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYKONAWCA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INWESTOR : |  |  |  |  |
| Data opracowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data zatwierdzenia |  |  |  |  |

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim ul.1-go.Maja 44.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien folia polietylenowa wraz z podokiennikiem (w materiale tylko folia,sprzęt i resztę materiału z pozycji wykreślić) | m2 |  |  |
|  |  | (1,10*1,80)*65 | m2 | 128,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128,700 |
| 2 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie(otwory okienne wchodzą w filarki gzymsy uskoki i wykusze - ściany liczą się jako całość) | m2 |  |  |
|  |  | (27,34+11,76)*7,40*2+(5,00*3,20*2)+(1/2*5,88*5,85*4) | m2 | 679,476 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 679,476 |
| 3 | KNR 0-23 2612-09 | Zamocowanie listwy cokołowej | m |  |  |
|  |  | 27,34+27,34+5,00+5,00+11,76+11,76 | m | 88,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88,200 |
| 4 | KNR 0-17 2610-02 | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących,wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk. CT 69 - styropian gr.10cm.( norma - 0,1077 m3) -systemem Ceresit lub równoważnym. | m2 |  |  |
|  |  | 679,476 | m2 | 679,476 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 679,476 |
| 5 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - warstwa dodatkowa do wys.2,5m w poziomie parteru | m2 |  |  |
|  |  | (27,34+11,76+5,00)*2*2,50 | m2 | 220,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 220,500 |
| 6 | KNR 0-17 2609-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m |  |  |
|  |  | 412,400 | m | 412,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 412,400 |
| 7 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki | m2 |  |  |
|  |  | 89,00*1,20*0,35 | m2 | 37,380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37,380 |
| 8 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej gr.050mm - podokienniki | m2 |  |  |
|  |  | 37,40 | m2 | 37,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37,400 |
| 9 | KNR 0-33 0128-0303 | Malowanie elewacji farbą silikonowo - żywiczną | m2 |  |  |
|  |  | 679,476 | m2 | 679,476 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 679,476 |
| 10 | KNNR 2 1504-01 | Rusztowania ramowe zewnętrzne | m2 |  |  |
|  |  | 674,50 | m2 | 674,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 674,500 |
| 11 | KNNR 2 1505-01 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 |  |  |
|  |  | 680,00 | m2 | 680,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 680,000 |
| 12 | ****** | Czas pracy rusztowania (w pozycji tylko czas pracy rusztowania norma = 1 mg) | m2 |  |  |
|  |  | 1,00 | m2 | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 13 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 0,20 | m3 | 0,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,200 |
| 14 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km.-dodatk.13km. Krotność = 13 | m3 |  |  |
|  |  | 0,20 | m3 | 0,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,200 |

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim ul.1-go.Maja 44.KST

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien folia polietylenowa wraz z podokiennikiem (w materiale tylko folia,sprzęt i resztę materiału z pozycji wykreślić) obmiar = 128,7m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 0,2127r-g/m2 | r-g | 27,3745 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 1560303 | Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0,3833m2/m2 | m2 | 49,3307 |  |  |  |  |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze 1,5% | % | 1,5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie(otwory okienne wchodzą w filarki gzymsy uskoki i wykusze - ściany licząsię jako całość) obmiar = 679,476m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 0,272r-g/m2 | r-g | 184,8175 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 0-23 2612-09 | Zamocowanie listwy cokołowej obmiar = 88,2m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 0,237r-g/m | r-g | 20,9034 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 8990400 | kołki rozporowe z wkrętami 2,58kpl/m | kpl | 227,5560 |  |  |  |  |
| 3* | 1220299 | listwa cokołowa 1,05m/m | m | 92,6100 |  |  |  |  |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze 1,5% | % | 1,5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* | 39500 | środek transportowy 0,0002m-g/m | m-g | 0,0176 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 0-17 2610-02 | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących,wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynk.CT 69 - styropian gr.10cm.(norma - 0,1077 m3) -systemem Ceresit lub równoważnym. obmiar = 679,476m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 3,2224r-g/m2 | r-g | 2.189,5435 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 1552326 | preparat wzmacniający podłoże (CT17) 0,2dm3/m2 | dm3 | 135,8952 |  |  |  |  |
| 3* | 1554100 | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) 8,325kg/m2 | kg | 5.656,6377 |  |  |  |  |
| 4* | 1562600 | płyty styropianowe 0,1077m3/m2 | m3 | 73,1796 |  |  |  |  |
| 5* | 8990499 | dyble plastikowe "z grzybkami" 4,16szt/m2 | szt | 2.826,6202 |  |  |  |  |
| 6* | 3900600 | siatka z włókna szklanego' 1,135m2/m2 | m2 | 771,2053 |  |  |  |  |
| 7* | 2350009 | Sucha miesz.tynk.min."Ceresit CT 35"-biała 2,5kg/m2 | kg | 1.698,6900 |  |  |  |  |
| 8* | 0000000 | materiały pomocnicze 1,5% | % | 1,5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 9* | 35111 | żuraw okienny przenośny 0,15 t 0,0073m-g/m2 | m-g | 4,9602 |  |  |  |  |
| 10* | 95100 | środek transportowy 0,0264m-g/m2 | m-g | 17,9382 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - warstwa dodatkowa do wys.2,5m w poziomie parteru obmiar = 220,5m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 0,6112r-g/m2 | r-g | 134,7696 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 1554100 | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych FAST' 4kg/m2 | kg | 882,0000 |  |  |  |  |
| 3* | 3900600 | siatka z włókna szklanego 1,135m2/m2 | m2 | 250,2675 |  |  |  |  |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze 1,5% | % | 1,5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* | 35111 | żuraw okienny przenośny 0,15 t 0,007m-g/m2 | m-g | 1,5435 |  |  |  |  |
| 6* | 95100 | środek transportowy 0,0052m-g/m2 | m-g | 1,1466 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 0-17 2609-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym obmiar = 412,4m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 0,22r-g/m | r-g | 90,7280 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 1554100 | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych FAST 0,9kg/m | kg | 371,1600 |  |  |  |  |
| 3* | 1220200 | kątownik aluminiowy 1,176m/m | m | 484,9824 |  |  |  |  |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze 1,5% | % | 1,5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* | 35111 | żuraw okienny przenośny 0,15 t 0,0007m-g/m | m-g | 0,2887 |  |  |  |  |
| 6* | 95100 | środek transportowy 0,0005m-g/m | m-g | 0,2062 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki obmiar = 37,38m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 0,3r-g/m2 | r-g | 11,2140 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej gr.050mm - podokienniki obmiar = 37,4m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 1,9437r-g/m2 | r-g | 72,6944 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 1120300 | blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm 5,03kg/m2 | kg | 188,1220 |  |  |  |  |
| 3* | 1200299 | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 0,029kg/m2 | kg | 1,0846 |  |  |  |  |
| 4* | 2380807 | zaprawa cementowa M 80 0,001m3/m2 | m3 | 0,0374 |  |  |  |  |
| 5* | 0000000 | materiały pomocnicze 1,5% | % | 1,5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* | 39599 | środek transportowy 0,0069m-g/m2 | m-g | 0,2581 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 0-33 0128-0303 | Malowanie elewacji farbą silikonowo - żywiczną obmiar = 679,476m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 0,126r-g/m2 | r-g | 85,6140 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 1515005 | farba dyspersyjna FAST 0,35dm3/m2 | dm3 | 237,8166 |  |  |  |  |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze 1,5% | % | 1,5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* | 95100 | środek transportowy 0,0004m-g/m2 | m-g | 0,2718 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 2 1504-01 | Rusztowania ramowe zewnętrzne obmiar = 674,5m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 0,277r-g/m2 | r-g | 186,8365 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 2600110 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,00018m3/m2 | m3 | 0,1214 |  |  |  |  |
| 3* | 8990499 | kołki rozporowe 0,07szt/m2 | szt | 47,2150 |  |  |  |  |
| 4* | 0000000 | materiały pomocnicze 1,5% | % | 1,5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* | 48200 | rusztowania ramowe 0,065m-g/m2 | m-g | 43,8425 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 2 1505-01 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych obmiar = 680m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 0,032r-g/m2 | r-g | 21,7600 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 3900440 | siatka 0,14m2/m2 | m2 | 95,2000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ****** | Czas pracy rusztowania (w pozycji tylko czas pracy rusztowania norma = 1 mg) obmiar = 1m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 48110 | czas pracy rusztowania 2480,64/(0,84*8)=369,142857m-g/m2 | m-g | 369,1429 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV obmiar = 0,2m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | robocizna 1,35r-g/m3 | r-g | 0,2700 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* | 39811 | samochód samowyładowczy 5 t 0,86m-g/m3 | m-g | 0,1720 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km.-dodatk.13km. Krotność = 13 obmiar = 0,2m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* | 39811 | samochód samowyładowczy 5 t 0,03*13=0,39m-g/m3 | m-g | 0,0780 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| VAT [V] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie:

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim ul.1-go.Maja 44.KST

DZIAŁY KOSZTORYSU

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| VAT [V] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie:

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim ul.1-go.Maja 44.KST

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM | j.el. | l.j.el | wart j.el |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim ul.1-go.Maja 44.KST

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim ul.1-go.Maja 44.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 3.026,5253 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie:

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim ul.1-go.Maja 44.KST

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa | Dostawca | Cena dostawcy | Rabat maksymalny | Rabat zastosowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm | kg | 188,1220 |  | 188,1220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 1,0846 |  | 1,0846 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | kątownik aluminiowy | m | 484,9824 |  | 484,9824 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | listwa cokołowa | m | 92,6100 |  | 92,6100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | farba dyspersyjna FAST | dm3 | 237,8166 |  | 237,8166 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | preparat wzmacniający podłoże (CT17) | dm3 | 135,8952 |  | 135,8952 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych FAST | kg | 371,1600 |  | 371,1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych FAST' | kg | 882,0000 |  | 882,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85) | kg | 5.656,6377 |  | 5.656,6377 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm | m2 | 49,3307 |  | 49,3307 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | płyty styropianowe | m3 | 73,1796 |  | 73,1796 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Sucha miesz.tynk.min."Ceresit CT 35"-biała | kg | 1.698,6900 |  | 1.698,6900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0,0374 |  | 0,0374 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II | m3 | 0,1214 |  | 0,1214 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | siatka | m2 | 95,2000 |  | 95,2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | siatka z włókna szklanego | m2 | 250,2675 |  | 250,2675 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | siatka z włókna szklanego' | m2 | 771,2053 |  | 771,2053 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | kołki rozporowe z wkrętami | kpl | 227,5560 |  | 227,5560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | dyble plastikowe "z grzybkami" | szt | 2.826,6202 |  | 2.826,6202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | kołki rozporowe | szt | 47,2150 |  | 47,2150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim ul.1-go.Maja 44.KST

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 6,7924 |  |  |
| 2. | środek transportowy | m-g | 0,0176 |  |  |
| 3. | środek transportowy | m-g | 0,2581 |  |  |
| 4. | samochód samowyładowczy 5 t | m-g | 0,2500 |  |  |
| 5. | czas pracy rusztowania | m-g | 369,1429 |  |  |
| 6. | rusztowania ramowe | m-g | 43,8425 |  |  |
| 7. | środek transportowy | m-g | 19,5628 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Słownie: